Załącznik nr 1

Wykonawca:………………………………..

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 130 000 zł.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę NA/O/82/2021 prowadzi: Jarosław Ochał

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa z montażem instalacji światłowodowych pomiędzy węzłami sieci komputerowej 
w budynkach Politechniki Rzeszowskiej.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

Tel..................................................................

Email: ...............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

|  |  | Ilość | jednostka | cena netto | cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 kabli światłowodowych zakończonych złączami LC/PC duplex poprzez spawanie. Sumaryczna ilość elementów do ich wykonania. | Kabel światłowodowy 12 J wewnętrzny | 2 941 | metry |  |  |
|  | Kabel światłowodowy 12 J zewnętrzny | 370 | metry |  |  |
|  | Kabel światłowodowy 24 J wewnętrzny | 380 | metry |  |  |
|  | Pigtail set 6 szt. 2 m LC | 70 | sztuka |  |  |
|  | Spawanie włókna z pomiarem | 744 | sztuka |  |  |
|  | Osłonka spawu | 420 | sztuka |  |  |
| Wyposażenie szaf 19" | Przełącznica teleskopowa 1U niewyposażona | 31 | sztuka |  |  |
|  | Płyta czołowa 1U 24xLC | 4 | sztuka |  |  |
|  | Płyta czołowa 1U 12xLC | 27 | sztuka |  |  |
|  | Kaseta spawów z uchwytem dla 12 osłonek | 34 | sztuka |  |  |
|  | Adapter LC/PC SM | 420 | sztuka |  |  |
|  | Patchcord LC/LC SM duplex 2 m | 68 | sztuka |  |  |
|  | Przełącznica modułowa 3U/144 dla 12 modułów | 3 | sztuka |  |  |
|  | Moduł przełącznicy 3U 12 xLC w pełni wyposażony | 27 | sztuka |  |  |
|  | Zaślepka nieużywanych slotów | 9 | sztuka |  |  |
| Inne | Skrzynka zapasu kabla światłowodowego | 6 | sztuka |  |  |
|  | Materiały dodatkowe * | 1 | komplet |  |  |
| Suma (Wyposażenie) |  |  |  |  |  |
| Robocizna |  | 1 | komplet |  |  |

cenę netto:....................................zł. słownie netto: ............................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ...................................................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. słownie podatek VAT:................................................................................................................zł.

Imię i nazwisko certyfikowanego instalatora:

………………………………………………………………………………………………….

(dokument certyfikatu dla tej osoby w załączeniu do oferty)

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia,

- warunki płatności : 14 dni przelew

- okres gwarancji: 24 miesiące

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy