Załącznik nr 6
Wykaz oraz lokalizacja technicznych środków zabezpieczenia pożarowego w obiektach Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

	1.
	Budynek B -5

	
	Wykaz urządzeń:
System SAP:

Centrala SAP SCHRACK - szt. 1 czujki multisensorowe – 466 szt., ROP – 25 szt., moduł wej/wyj – 100 szt., klapy ppoż na wentylacji – 72, zjazd pożarowy wind, żaluzje transferowe – 2 szt
Instalacja oddymiania:

System oddymiania klatki schodowej – 2 kpl., czujka optyczna dymu-2szt, RT-4szt, LT-2szt, siłownik elektr-2szt, okno oddymiające-2szt.
Usuwanie dymu z korytarzy na poszczególnych kondygnacjach budynku.
Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż - 36
System DSO
Wzmacniacz mocy klasa D szt.3, pulpit sterowniczy-szt.1, kontroler KG-UI- 1szt,   kaseta rozszerzająca wyposażona w moduły WZ, BP

Maskownica wolnych przestrzeni w kasetach systemowych, karta wejść konsol mikrofonowych i urządzeń sterowniczych, karta 2 linii głośnikowych, konsola alarmowa 5+20 przycisków sterujących
System zasilania awaryjnego 48V, akumulatory, kompletnie wyposażona i okablowana (zasilanie) szafa rack 19” wraz z zabezpieczeniami od strony sieci 230 V AC i torów bateryjnych.
Głośnik-300szt
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie


	2.
	Budynek C-3

	
	System SAP:

Centrala Esser IQ8M- szt. 1, czujka optyczna dymu-191 szt., ROP-23 szt, zjazd pożarowy windy
Instalacja oddymiania:

System oddymiania klatki schodowej – 3 kpl. RT-4szt, LT-4szt, czujnik wiatr/deszcz- 1szt ,siłownik elektryczny 7szt.

	3.
	Budynek C-2

	
	System SAP:

Centrala SAP ARITECH – szt. 1 (czujki – 124 szt., T – 4 szt., ROP – 5 szt., SAK 1 szt., moduł IO – 1 szt.)

Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 1 kpl, czujka dymu-3szt, RT-3, siłownik elektr-2 szt, klapa oddymiająca-2szt

Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż – 4 ( I piętro)



	4.
	Budynek C-1

Instalacja SUG UCI Ivp:
Instalacja gaszenia gazem FM 200, masa środka gaśniczego 120 kg, centrala sterowania gaszeniem 1 szt. System detekcji oparty na czujce VESDA, oraz optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP – 2 kpl. Instalacje zainstalowane w serwerowniach
Instalacja oddymiania:
Centrala oddymiania C-1 IV piętro, klapa oddymiania – szt.1
Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż – 4 ( I piętro)



	5.
	Budynek B-4 hala 

	
	System SAP:

Centrala Schrack – 1 kpl, czujki multisensorowe – 44 szt.  ROP – 4szt, moduł wej/wyj – 10 szt., klapy ppoż na wentylacji -1szt
Instalacja oddymiania:

System oddymiania  centrala AFG – 4 kpl., czujka optyczna dymu-4szt, klapa oddymiająca-1 szt, okno OD-4szt , żaluzje oddymiające- 4szt
Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż – 8



	6.
	Budynek U-2 ul. Reymonta 7

	
	System SAP:

Centrala SAP POLON ALFA 4200 – szt. 1 DOR – 85 szt., DOT – 11 szt., DOP – 3 szt., ROP – 17 szt., SAK – 16 szt., EWK – 6 szt. EWS+EKS – 14szt., zjazd pożarowy windy, klapy ppoż. na wentylacji – 20 szt, adapter linii konwencjonalnej-3szt
Instalacja oddymiania:

System oddymiania centrale sterujące 5 szt., RT-5,siłowniki elektryczne 96 szt., klapa oddymiająca 2 szt., okno oddymiające 94 szt.



	7.
	Centrum Informatyki AGH ul. Kawiory 21   budynek D-17

	
	System SAP:

Centrala SAP SCHRACK – szt. 1 czujki multisensorowe – 643 szt., ROP – 21 szt., moduł wej/wyj – 79 szt., klapy ppoż na wentylacji – 90 , zjazd pożarowy windy, 
Instalacja oddymiania:

System oddymiania Mercor szt.2, D+H szt.1 (Atrium) czujki dymu szt.4, klapy oddymiające szt.2, RT-8, LT-3, siłownik elektr szt.6, okno OD-szt.4
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie

	8.
	Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii   ul. Kawiory 30 budynek D-16

	
	System SAP:

Centrala SAP ARITECH FP 2000 – szt. 1 czujki optyczne 332szt., czujka wielosensorowa 7szt., W-Z-173szt ,ROP -37 szt., sygnalizator akustyczny-84szt . klapy ppoż na wentylacji – 81,zjazd pożarowy windy 
Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 4 kl. D+H czujki 11szt., RT 13 szt., siłownik elektr. 7 szt., klapa oddymiająca 6 szt.

Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie


	9.
	Wydział  Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ul. Gramatyka 10 budynek D-14

	
	System SAP:

BOSCH  FPA-5000, serwerownia na poddaszu nowa cześć oraz portiernia stary budynek,  czujki optyczne 179 szt. ROP 19 szt., zasilacz merwaex 1szt., SAK – 8 szt., Czujka zasysająca FAS 420 TS – 1 szt., Moduł Sterujący FLM 420 – 16szt.
Instalacja oddymiania:
System oddymiania klatki schodowej – 4 kpl., czujka optyczna 3 szt., RT- 14 szt. LT – 4 szt., siłownik elektryczny 4 szt., klapa OD – 3szt., Okno OD-  1 szt.
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie 
Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż – 8



	10.
	HALA HA1HA2

	
	System SAP:

Centrala FP 2000 – szt. 1 (czujki – 183 szt., ROP – 14 szt., Sak – 8 szt.)

Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 2  kpl. (centrala D+H  - 2szt., siłownik elektryczny , klapa  - 4 szt.,  RT – 2 szt.  LT – 2 szt.)

 

	11.
	Budynek A-1 al. Mickiewicza 30

	
	System SAP:

Centrala FP 2000 – szt. 1 czujka optyczna dymu-165szt, ROP-3szt, moduł 4IO-2szt
Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 1  kpl. RT-6szt, LT-1szt, siłownik elektr. -1szt, okno oddymiające-1
UWAGI:  Centrale SAP zlokalizowane:
- Biblioteka A1 – 1szt.
- Portiernia C1  2 szt.

	12.
	Budynek A-2 

	
	System SAP:

Centrala FP 2000 – szt. 1, czujka optyczna dymu- 88szt, ROP-5szt, moduł 4I/O- 3szt
Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 2  kpl, czujka dymu-7szt, RT-12, LT-1, siłownik elektr-5 szt, klapa oddymiająca-1szt, okno OD-2szt, czujnik wiatr/deszcz -1szt 
UWAGI:  Centrala SAP zlokalizowana portiernia C1    

	14.
	Budynek C-4  

	
	Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 2 kpl. Mercor czujka optyczna dymu -6szt, RT-4, LT-4, czujnik wiatr-deszcz- 2 szt, siłownik elektryczny-10szt, klapa oodymiająca-3szt, okno oddymiania-7szt

	13.
	Budynek B-1 

	
	System SAP:
Centrala Schrack – 1 kpl, czujki multisensorowe – 101 szt.  ROP – 7szt, moduł wej/wyj – 10 szt

Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 2 kpl. AFG, RT-4, LT-2 szt, klapa oddymiająca -2 szt, siłownik elektryczny – 2szt


	14.
	Hala H-B1B2

	
	Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 2 kpl. D+H  RT-4, LT-2, siłownik elektryczny – 2szt , klapa oddymiająca – 2szt

	15.
	Budynek B-4
Instalacja oddymiania:

System oddymiania  centrala AFG – 4 kpl., czujka optyczna dymu-4szt, klapa oddymiająca-1 szt, okno OD-4szt , żaluzje oddymiające- 4szt

	16.
	Budynek D-4 

	
	System SAP:

Centrala SAP Polon 4900 – szt. 1 czujka DOT  4046 – 132 szt. ROP – 8 szt. SAL – 4 szt. EKS 4001 – 4 szt.


	17.
	Budynek B-6

	
	System SAP:

Centrala SAP Polon 4200 – szt. 1 czujka DOR 4043 – 17 szt, przycisk ROP – 4 szt


	18.
	Hala B-6

	
	Instalacja oddymiania:

Centrala 2 szt. RT – 2szt., LT -2 szt., siłownik elektryczny -16 szt., okno OD -16szt
System SAP:

Ignis 1030 czujka optyczna dymu-35szt, czujka dymu- 8szt, ROP -5szt, SAK-3szt, EKS-1szt


	19.
	Budynek B-8 

	
	Instalacja oddymiania:

Centrala AFG 2 szt. RT-4 szt., LT – 2 szt., Siłownik elektryczny 2 szt. Okno oddymiające – 2 szt., Czujnik wiatr deszcz – 2 szt., klapa oodymiająca – 2 szt. , zjazd pożarowy windy


	20.
	Budynek B-7

	
	System SAP:

Centrala SAP Aritech FP 1500 – szt.1  czujka optyczna -17szt. ,czujka termiczna – 1szt., ROP – 2 szt., sygnalizator 2szt.,
Instalacja oddymiania:
System oddymiania – 1 kpl. D+H  RT – 1 szt., LT -1szt., siłownik elektr. -1szt. Okno OD– 1 szt.,

	21.
	Budynek D-5,D-6

	
	System SAP:

Centrala SAP Aritech FP 1200 – szt. 1 czujka optyczna dymu-89szt, ROP- 7szt, moduł 4I/O- 2szt, SAK-5szt, zjazd pożarowy windy
Instalacja oddymiania:

System oddymiania – 1 kpl. D+H, RT-2szt, LT-1szt, siłownik elektryczny-1szt, klapa oddymiająca-1szt
Uwagi: centrala w bud. D-5 ,czujki w D- 6 ,oddymienie w D-6

	22.
	Budynek D-13 ul. Gramatyka 8a

	
	System SAP:
Polon Alfa 6000 – 1 szt., Czujka DUT 6046 – 355 szt., przyciki ROP – 25 szt.

Instalacja oddymiania:
System oddymiania – 2 kpl. UCS 6000 (siłownik elektryczny 2 szt. Przycisk RT – 6 szt., czujka – 2 szt.)
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie

Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż - 26


	23.
	Basen AGH ul. Buszka 4 budynek U-11

	
	System SAP:

Centrala SAP Polon 4200 – szt. 1  DOR 4043 – 167 szt. ,czujka temp. TUN 4043 – 8 szt., ROP-19 szt. EKS- 20 szt. EWS -1 szt., zjazd pożarowy windy
Instalacja oddymiania:
System oddymiania – 4 kpl. D+H ,RT-4szt,  siłownik elektryczny + klapa – 4 szt.

	24.
	Budynek A-4

	
	System SAP:

Centrala SAP Schrack – 1 kpl.czujka multisensorowa- 163, ROP-18,moduł wej/wyj-25 SAK-16, klapa ppoż na wentylacji -12 szt, zjazd pożarowy windy
Panel wyniesiony w paw. A-3 – 1 kpl 
Instalacja oddymiania:

Centrala oddymiania -2szt, czujka dymu-8szt. RT-10, LT-2, klapa oddymiająca-2szt, okno OD-12szt, siłownik elektr-2szt
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie

Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż – 35



	25.
	Dział Obsługi Uczelni ul. Czarnowiejska 50B budynek Z-2

	
	System SAP:

Centrala SAP POLON ALFA 4000 – szt. 1 DOR – 24 szt., TUN – 4 szt., DOT – 10 szt., ROP – 7 szt., 

Instalacja oddymiania:
System oddymiania UCS 6000 1szt, ,siłownik elektryczny 3 szt, przycisk RT – 3 szt., oko oddymiające -1 szt., drzwi napowietrzające-1 szt


	26.
	Budynek C1, C2 (IV piętro laboratorium)

	
	System SAP:

Centrala SAP POLON ALFA 4900 – szt. 1 (czujki DOT 4046 – 27 szt. W-Z – 12 szt. Rop – 6 szt, SAK – 4 szt. Sal – 6 szt., EKS – 7 szt. EWK -1 szt. zaślimacz Merawex – 4 szt.)

Panel wyniesiony TSR

Instalacja SUG:
Instalacja gaszenia gazem INERGEN, 3 centrale sterujące detekcja oparta na optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP, w skład instalacji wchodzi 8 butli  300 bar, 80 l, Waga (brutto/netto) 154/34 kg, Typ zaworu IV8

	27 .
	Biblioteka Główna U-1
System SAP:

Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 477 szt., WZ – 163 szt.,  ROP – 23 szt., Moduł wej/wyj – 24 szt. , klapy ppoż na wentylacji- 98 szt ,zjazd pożarowy windy
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie


	28.
	Budynek B-3

System SAP: 

Centrala Polon Ignis 1080 – 1 kpl, czujka dymu DOR40- 31szt, ROP-5szt, SAK-1 szt

	29.
	Budynek B-2

System SAP:

Centrala EsserIQ8 – 1 kpl, czujka optyczna dymu -20szt, czujka liniowa dymu – 1 szt, ROP-5szt, sygnalizator optyczno-akust.- 2szt, moduł EBK-1szt


	30.
	Budynek A-0

System SAP:

Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe –351 szt., WZ – 124 szt.,  ROP – 30 szt., Moduł wej/wyj – 84 szt. klapy ppoż na wentylacji-33szt
Instalacja oddymiania:

Central oddymiania III piętro szt.2, RT-2, klapa szt.2, siłownik elektr-szt.2
Aerozolowy system gaśniczy w serwerowni pok.330 

Centrala IGNIS 1520M-1szt, czujka optyczna dymu-4szt, przycisk start-1szt, przycisk stop-1szt, moduł WAA2016-1szt, sygnalizator-3szt, generator FP3000-3szt, generator FP500s-2szt

Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie

	31.
	Budynek A-3
Aerozolowy system gaśniczy w serwerowni pok.23

Centrala IGNIS 1520M-1szt, czujka optyczna dymu-4szt, przycisk start-1szt, przycisk stop-1szt, sygnalizator-2szt, generator SP3000-1szt, generator   SP 2000 -2szt

Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż - 37


	32.
	Budynek Rozdzielni RS-2 ul. Nawojki 11b 
System SAP:
Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 6 szt., ROP – 2 szt., 
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie

	33.
	Budynek D 10 ul. Reymonta 19
System SAP:

Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 45 szt., ROP – 27 szt., moduł wej/wyj – 22 szt. centrala zamknięć ogniowych -1szt, SAK-28
Instalacja oddymiania:
System oddymiania – 2 kpl. UCS 6000 (siłownik elektryczny 2 szt. przycisk RT – 8 szt., czujka – 2 szt.)


	34.
	Budynek AGH Sienkiewiczówka ul. Piłsudskiego 16
System SAP:

Centrala Schrack – 1 kpl. czujki multisensorowe – 63 szt., ROP – 7 szt., moduł wej/wyj – 15 szt., klapy ppoż na wentylacji-8szt
Instalacja oddymiania:
System oddymiania D+H 1szt, ,siłownik elektryczny 11 szt, przycisk RT – 3 szt., LT-1 oko oddymiające -5 szt.



	35.
	Budynek Z-11

System SAP: 

Centrala Polon 4200 – 1 kpl, czujka optyczna dymu DOR- 67szt, czujka jonizacyjna dymu-10 szt, ROP-12szt, SAK-4 szt

	36.
	Budynek C-5/C-6

	
	Wykaz urządzeń:
System SAP:

Centrala SAP EST-3 - szt. 2 czujki multisensorowe – 848 szt., ROP – 40 szt., moduł wej/wyj – 965 szt., 6 sygnalizatorów optycznych, 200 zasilaczy ppoż., klapy ppoż na wentylacji – 500, zjazd pożarowy wind
Instalacja oddymiania:

System oddymiania klatki schodowej D+H – 14 kpl.,  RT-11szt, siłownik elektr-34 szt, okno oddymiające-34 szt., moduł kontrolno-sterujący -14 szt

System DSO
Wzmacniacz mocy - szt.9, pulpit sterowniczy-szt.1, układ zasilania z szafą rack- szt.1 , głośnik- 212 szt.

Bramy ppoż. 

Bramy ppoż. w garażu szt. 3, w skład których wchodzi: centrale sterujące szt.3, trzymacze elektromagnetyczne szt.3,  przyciski zwalniające szt.6,               sygnalizator akustyczno – optyczny szt.6, moduł kontrolno – sterujący szt.3
Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie



5

