Kraków dnia: 2021-06-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp. 272-20321

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę mieszadła magnetycznego - KC-zp. 272-203/21” – znak sprawy KC-zp. 203/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści mieszadło o średnicy płyty roboczej 135mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza mieszadło o podanej średnicy płyty roboczej 135 mm. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści mieszadło o max. objętości cieczy 20L? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza mieszadło o max. objętości 20 litrów. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści mieszadło o wymiarach 160x280x85mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza mieszadło o wymiarach 160x280x85mm. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści mieszadło o masie 2,2 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ i dopuszcza mieszadło o masie 2,2 kg.