         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 

[image: image3]
             [image: image4.png]Fundusze - "
ze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie
i SR e PO i v





Kraków dnia: 2021-06-07
KC-zp.272-245/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-245/21” – znak sprawy KC-zp.275-245/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie: 

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie skąd wynika tak niska kwota na zadanie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć w poprzednim postępowaniu czyli kwotę 7 750 000,00 zł brutto. Poniżej przedstawiamy szacunkowe wyliczania zakresów do wykonania zgodnie z dokumentacją: 
a. konstrukcja elewacji wraz z robotami towarzyszącymi ok 25 ton – co daje szacunkowo kwotę w granicach 800 000,00 zł netto 
b. prace przy posadzkach w piwnicach związanych z robotami rozbiórkowymi, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja cieplną, wykończeniem w ilości ok. 820,00 m2 – co daje szacunkowo kwotę w granicach 550 000,00 zł netto 
c. prace z odkopaniem i izolacja ścian poniżej terenu oraz izolacji poziomej przez iniekcje w ilości ok. 420,00 m2 – co daje szacunkowo kwotę w granicach 750 000,00 zł netto 
d. demontaż istniejących ścian osłonowych z płyt azbestowych oraz istniejącej konstrukcji ściany wraz z wywozem i utylizacją w ilości 3 200,00 m2 m2 – co daje szacunkowo kwotę w granicach 500 000,00 zł netto 
e. ściany osłonowe słupowo ryglowe przeszklone (nie licząć zestawów EI60 oraz drzwi) w ilości 2 700,00 m2 koszt fasady bez rusztowań oraz robót towarzyszących to ok 1400,00 zł/m2 - m2 – co daje szacunkowo kwotę w granicach 3 780 000,00 zł netto 
f. okładzina ceramiczna elewacji na podkonstrukcji systemowej w ilości ok 1000,00 m2 w cenie 1450,00 zł/m2 m2 – co daje szacunkowo kwotę w granicach 1 450 000,00 zł netto 
g. wykończenie wnętrz, ocieplenia, malowania, ścianki, zabezpieczenia, rusztowania, podokienniki, itp. - m2 – co daje szacunkowo kwotę w granicach 2 000 000,00 zł netto 
h. ścianki szklane Ei 60 - m2 – co daje szacunkowo kwotę w granicach 120 000,00 zł netto 
i. prace związane z wykonaniem nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem oraz zabezpieczeniami przed zalaniem i obróbkami – co daje szacunkowo kwotę w granicach 600 000,00 zł netto 
j. stolarka drzwiowa oraz okna - – co daje szacunkowo kwotę w granicach 180 000,00 zł netto 
k. prace związane z zagospodarowaniem terenu, podbudowy, chodniki, itp. - – co daje szacunkowo kwotę w granicach 150 000,00 zł netto suma netto pkt. a do k = 10 880 000,00 zł 
Podane kwoty dotyczą tylko prac budowlanych bez instalacji elektrycznych oraz sanitarnych i remontu strefy wejścia. 
2. Czy Zamawiający ogłaszając ponownie postępowanie zamierza zwiększyć kwotę na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją.
Odp. 1.: Zapytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania. 

Odp. 2.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg]i



[image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png]