## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 1
Ostrza do shavera Dyonics Power
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | Cena jedn. netto [zł] | Vat (%) | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent/ nazwa własna - nazwa handlowa/ nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowe, sterylne, proste ostrze do shavera z ząbkowanym wewnętrznym ostrzem rozm. 3,5 | 150
2. | Jednorazowe, sterylne, proste ostrze do shavera posiadające zaokrąglone zakończenie rozm. 4,5 | 100
3. | Jednorazowe, sterylne, proste ostrze do shavera posiadające zaokrąglone zakończenie rozm. 5,5 | 100
4. | Jednorazowe sterylne, długie, proste wiertło do resekcji i konturowania wyrostka barkowego, rozm. 4,0 | 10
[5 empty] | Suma | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Warunki do spełnienia:
§ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - wraz z ofertą - folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 2
Akcesoria do neuromonitoringu chirurgicznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto [zł] | Vat (%) | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent/ nazwa własna - nazwa handlowa/ nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Elektroda odbiorcza 4 – kanałowa naklejana na całej długości na rurkę intubacyjną zbrojoną i niezbrojoną 7,5 – 9 mm, o dużej powierzchni elektrody (min. 900 mm²) zapewniającej dobry kontakt z tkanką; w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna (naklejana) kompatybilna z monitorem nerwów firmy Inomed | 500
2. | Jednorazowa elektroda stymulacyjna bipolarna widelcowa, min. dł. robocza 4 cm, zintegrowana z przewodem o min. dł. 3m do monitora nerwów firmy Inomed | 600
3. | Przewód łączący aparat z elektrodą odbiorczą kompatybilna z monitorem nerwów firmy Inomed | 4
[5 empty] | Suma | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Wymagania dodatkowe:
§ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - wraz z ofertą - folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
§ Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 3
Sprzęt jednorazowy kompatybilny z Nawigacją Elektromagnetyczną „Fusion” i urządzeniem M4SM firmy Medtronic, będącymi w posiadaniu Zamawiającego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto [zł] | Vat (%) | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent/ nazwa własna - nazwa handlowa/ nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , proste, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm | 200
2. | Jednorazowe diamentowe wiertło do urządzenia M4/M5 Microdebrider zagięte pod kątem 15 stopni i długości 13 cm, max. prędkość: 30 tys. obr./min. | 5
3. | Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm | 5
4. | Jednorazowe ostrze do urządzenia M4 SM , proste, nawigowane, średnica: 4,3 mm, | 15
5. | Jednorazowe diamentowe wiertło do urządzenia M4 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, zagięte pod kątem 70 stopni, | 3
6. | Jednorazowe ostrze nawigowane do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 4,0 mm | 2
7. | Jednorazowe diamentowe wiertło do urządzenia M4 Straightshot Microdebrider, średnica 5,0 mm, zagięte pod kątem 15 stopni, | 20
8. | Jednorazowe ostrze nienawigowane do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 60 stopni, średnica: 4,0 mm | 5
9. | Jednorazowe ostrze nienawigowane do urządzenia M4 SM , zagięte pod kątem 90 stopni, średnica: 4,0 mm | 3
10. | Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, | 10
11. | Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, | 3
12. | Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, | 3
13. | Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, | 3
14. | Jednorazowe wiertło tnące do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,6 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 55 stopni, | 1
15. | Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, | 1
16. | Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 4,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, | 1
17. | Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, | 1
18. | Jednorazowe wiertło do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider, średnica 3,0 mm, dł. 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, | 1
19. | Jednorazowe, diamentowe wiertło do urządzenia M4 SM, zagięte pod kątem 40 stopni, średnica: 3,2mm | 5
20. | Jednorazowe wiertło dedykowane do procedury DCR, średnica:4,0 mm zagięcie 15 stopni | 9
21. | Jednorazowe wiertło dedykowane do endoskopowych zabiegów kości łzowej , średnica: 2,5mm zagięcie 20 stopni pakowane po 3 szt w opakowaniu | 3
22. | Jednorazowe dreny do irygacji M4 SM | 50
23. | Jednorazowy lokalizator narzędzia kompatybilny z systemem nawigacji Fusion | 60
24. | Jednorazowy, nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion | 60
25. | Jednorazowy ssak giętki, fabrycznie skalibrowany, kompatybilny z systemem nawigacji Fusion | 1
[5 empty] | Suma | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Wymagania dodatkowe:
§ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - wraz z ofertą - folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
§ Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 4
Elektrody do generatora VAPR do operacji artroskopowych kolana i barku
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto [zł] | Vat (%) | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent/ nazwa własna - nazwa handlowa/ nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Jednorazowa elektroda boczna | 50
2. | Jednorazowa elektroda prosta | 10
3. | Jednorazowa elektroda haczyk | 10
4. | Przewód elektrody czynnej | 10
[5 empty] | Suma | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Wymagania dodatkowe:
§ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - wraz z ofertą - folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
§ Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 5
Protezy naczyniowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto [zł] | Vat (%) | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent/ nazwa własna - nazwa handlowa/ nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Proteza naczyniowa prosta do implantacji, wykonana z dzianiny poliestrowej powlekanej kolagenem rozm. 8x40 cm | 2
2. | Proteza naczyniowa rozwidlona do implantacji, wykonana z dzianiny poliestrowej powlekanej kolagenem rozm. 18x9x50 cm | 2
[5 empty] | Suma | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Wymagania dodatkowe:
§ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - wraz z ofertą - folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
§ Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

## Zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 6
Elektrody endokawitarne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | cena jedn. netto [zł] | Vat (%) | cena jedn. brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent/ nazwa własna - nazwa handlowa/ nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1. | Elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca, rozmiar: 5F, 6F, 7F – do wyboru przez Zamawiającego | 150
2. | Zestaw wprowadzający do elektrody endokawitarnej. | 150
[5 empty] | Suma | 0 | 0
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Wymagania dodatkowe:
§ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia - wraz z ofertą - folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.
§ Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.