
Kraków dnia: 2021-06-17
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę wytrząsarek laboratoryjnych: typ 1 (2 szt.), typ 2 (3 szt.), typ 3 (3szt.) dla WFiIS -KC-zp.272-165/21” – znak sprawy KC-zp.272-165/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytania brzmi następująco:
Zadanie częściowe nr 1: Czy Zamawiający dopuści wytrząsarki typu 1 o wymiarach 132 x 156 x 150 mm spełniające wszystkie pozostałe parametry techniczne?

Odpowiedź Zamawiającego:


W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt 4 ppkt 4.1 SWZ – zadanie częściowe nr 1 Wytrząsarka– typ 1 – 2 szt.

Z zapisu:

Wymiary: 127 x 130 x 160 mm (±5 mm na każdym wymiarze)
Na zapis:

Wymiary: 127 x 130 x 160 mm (±30 mm na każdym wymiarze)
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


