Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo - cenowy

Zadanie nr 6 – Worki resuscytacyjne silikonowe + akcesoria

| L. p. | Nazwa towaru – asortyment | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Numer Katalogowy, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek resuscytacyjny silikonowy, autoklawowalny. Zastawka wlotowa, zawierająca zastawkę rezerwuaru. Pojemność 1500 ml dla dorosłych z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 cm H2O. Przednia i tylna część worka wymienna. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tylna część do worka resuscytacyjnego dla dorosłych, kompatybilna z workiem resuscytacyjnym z l.p. 1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przednia część do worka resuscytacyjnego dla dorosłych, z zastawką, kompatybilna z workiem resuscytacyjnym z l.p. 1 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  | X | X |  | X |

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta o dostarczenie próbek  asortymentu w ilości 5 szt. z pozycji wskazanej przez Zamawiającego

- Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + stawka podatku Vat (%) = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA												                                                          ZAMAWIAJĄCY