[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-06-17
KC-zp.272-254/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Remont pomieszczeń w przewiązce P-A4-C4 AGH w Krakowie – etap II - KC-zp.272-254/21” – znak sprawy KC-zp.275-254/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy ościeżnice mają być stałe czy regulowane?

Odp.: Zamawiający informuje, że ościeżnice winny być regulowane.

2. Czy drzwi mają być przylgowe czy bezprzylgowe?

Odp.: Zamawiający informuje, że drzwi winny być przylgowe.
3. Jaki ma być rodzaj wykończenia drzwi?

Odp.: Zamawiający informuje, że drzwi muszą być wykończone fabrycznie, okleinowane odporną na ścieranie i na uszkodzenia mechaniczne okleiną CPL lub powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych.

4. Czy w drzwiach do WC ma być kratka, podcięcie czy coś innego?

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie przetargu nie ma drzwi do WC, są drzwi do pomieszczenia socjalnego nr 05 i winny posiadać kratkę wentylacyjną.

5. Jakie wkładki mają być w drzwiach?

Odp.: Zamawiający informuje, że drzwi winny posiadać zamki wpuszczane wielozastawkowe z wkładką patentową antywłamaniową klasy „B”

Zamawiający przypomina, że kolor i wzór drzwi winien być analogiczny do drzwi istniejących po przeciwnej stronie korytarza. Drzwi istniejące: PORTA CPL Białe, płyta wiórowa otworowa, 3 szt. zawiasów.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]