[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-06-17
KC-zp.272-254/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Remont pomieszczeń w przewiązce P-A4-C4 AGH w Krakowie – etap II - KC-zp.272-254/21” – znak sprawy KC-zp.275-254/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1. W przedmiarze przewidziany jest montaż zlewozmywaka szt 1, na rys. nr 3.5 są dwa zlewozmywaki w pom. 0/5 i 0/4. Ile zlewozmywaków należy uwzględnić w ofercie, oraz czy należy przewidzieć dostawę wraz ze zlewozmywakiem szafki ?

Odp.: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć jeden zlewozmywak w pomieszczeniu nr 05 wraz ze szafką

Zamawiający informuje, że zakres niniejszego postępowania obejmuje jedynie remont pomieszczeń w przewiązce P-A4-C4 o nr: 05, 06, 07, 08.
Pytanie nr 2.  W opisie projektu na stronie nr 3 w zakresie prac budowlanych jest ujęte przesunięcie istniejących grzejników. Czy oferta ma uwzględnić takie prace, jeżeli tak to proszę o informację ile jest grzejników do przesunięcia i na jaką odległość oraz jaka jest wielkość grzejników.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z rys 3.5 PBW – wytyczne wod.-kan. i c.o. należy przesunąć 2 grzejniki odpowiednio o ok 30 i 50 cm.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]