Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy

Dzierżawa analizatora PH plus pełna eksploatacja i niezbędne odczynniki

| Lp. | Produkt | Deklarowana ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jednego op. netto | Stawka VAT | Cena jednego op. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaseta odczynnikowa | 10 000 | 700 ozn. | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta z materiałem kontrolnym |  | 3 poziomy x 8 amp x 1,0 ml = 24 amp | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Printer paper |  | 6 rolek | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SENSOR CART. BG/ISE/GLU |  | 700 ozn. | 61 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CECHY/ PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA PH

- Parametry mierzone: pH, PCO2, Na, K, Cl, Ca, Hct

- Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary

- Możliwość wykonywania analizy z: krwi pełnej

- Prosta komunikacja z operatorem - przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim

- Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta

- Wbudowana drukarka

- Możliwość podleczenia do  komputera

- Graficzny wykres trendów pacjent

- Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czynników pomiarowych, stabilne minimum 42 dni, zawierającym pojemnik na ścieki

- Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych

- Automatyczna kalibracja jedno lub dwupunktowa bez użycia butli gazowych

- Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych

- Czujniki pomiarowe stabilne minimum 21 dni

- Objętość próbki krwi do oznaczenia kompletu parametr6w BGE+ISE+Hct+COOX-123µ1

- Rozdzielność paków odczynnikowych i czujników pomiarowych

- Ważność odczynników minimum 6 miesięcy (przed instalacją w analizatorze)

- Integracja z użytkowanym przez Zamawiającego informatycznym systemem szpitalnym.                                                              Podpis osoby upoważnionej