[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




[image: image1.png]                   Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu  [image: image2.jpg]



Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Przetarg Nieograniczony: 13/13 PN/2021 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik A do SWZ  -  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – 10 KOMPLETÓW MEBLI MEDYCZNYCH SŁUŻACYCH DO PRZECHOWYWANIA URZĄDZEŃ, PRZYBORÓW I AKCESORIÓW MEDYCZNYCH. 

I. Wytyczne ogólne:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wykonanie „pod wymiar” mebli wraz z ich ustawieniem i montażem dla zestawów I, II, III, IV, V , VI,  oraz dostarczenie i montaż mebli mobilnych dla zestawów  VII, VIII, IX, X.  oraz zakup i montaż dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu AGD.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 
· zweryfikowania wszystkich podanych przez Zamawiającego wymiarów,
· przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektów mebli wraz z ich wizualizacją, 
oddzielnie dla zestawów I, II, III, IV, V , VI,  oddzielenie dla zestawów mobilnych VII, VIII, IX, X. 
3.  Wykonać należy następujące ilości zestawów :

Zestawy pod zabudowę, wg widoków załączonych do postępowania przez Zamawiającego.

zestaw nr I – Meble pod zabudowę wg widoku nr  -1.01 / - 1.06 ( Pracownia Angiograficzna) do zestawu pod zabudowę Zamawiający wymaga lodówkę podblatową do przechowywania leków i wyrobów medycznych,  2 wózki wielofunkcyjne z przeznaczeniem na przechowywanie leków i akcesoriów medycznych, 2 stoliki typu bocian do przechowywania przyborów medycznych, regały do przechowywania akcesoriów medycznych. 
zestaw nr II  - Meble pod zabudowę wg widoku nr 0. 08 / 0.07 / 0.01 ( pracownie Endoskopowe) do zestawu pod zabudowę Zamawiający wymaga lodówki podblatowej do przechowywania leków i wyrobów medycznych , 2 wózki wielofunkcyjne z przeznaczeniem na przechowywanie leków i akcesoriów medycznych , 1 wózek reanimacyjny, 2 stoliki typu bocian do przechowywania przyborów medycznych , regały do przechowywania akcesoriów medycznych. 
zestaw nr III – Meble pod zabudowę wg widoku nr  1. 32( Pokój diagnostyczny) ) do zestawu pod zabudowę Zamawiający wymaga  1 lodówki na leki,  1 witryny chłodniczej przeszklonej do przechowywania leków, płynów infuzyjnych,  2 wózki wielofunkcyjne z przeznaczeniem na przechowywanie leków i akcesoriów medycznych, regały do przechowywania akcesoriów medycznych. 
zestaw nr IV   – Meble pod zabudowę wg widoku nr 1.37, 1. 38 / 1. 40 ( Pokój przygotowania pielęgniarskiego) do zestawu pod zabudowę Zamawiający wymaga  1 lodówka na leki,  1 wózek do przewozu leków, regały do przechowywania akcesoriów, 
zestaw nr V  - Meble pod zabudowę wg widoku nr 2. 32 ( Pokój diagnostyczny II piętro ) do zestawu pod zabudowę Zamawiający wymaga  1  lodówka na leki  2 wózki wielofunkcyjne z przeznaczeniem na przechowywanie leków i akcesoriów medycznych , regały do przechowywania akcesoriów, 
zestaw nr VI  - Meble pod zabudowę wg widoku nr 2.37,  2.38/ /2.39/ 2. 40 ( Pokój przygotowania pielęgniarskiego II piętro ) do zestawu pod zabudowę Zamawiający wymaga 2  lodówki na leki,  1 wózek do przewozu leków, 1 wózek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na przechowywanie leków i akcesoriów medycznych , regały do przechowywania akcesoriów, 
Zamawiający dopuszcza +/- 10 % wymiarów z przeznaczeniem dla wózków wielofunkcyjnych, reanimacyjnych, oraz na leki. 
	L.p.
	Rodzaj wyposażenia
	Wymagane parametry

	1
	Meble na wymiar 
	Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz. 
Fronty – płyty – Laminat HPL – kompozyt odporny na temperatury do 250º C, chemiczne środki czystości i dezynfekcji, promieniowanie UV, wodę oraz ścieranie, zarysowanie i uderzenia. 

Blaty – Laminat HPL – kompozyt odporny na temperatury do 250º C, chemiczne środki czystości i dezynfekcji, promieniowanie UV, wodę oraz ścieranie, zarysowanie i uderzenia. W blat wpuszczony zlewozmywak z systemem odpływowym oraz bateria. Zlewozmywak w zestawie z blatem w pomieszczeniach wskazanych przez 
amawiającego według przepisów BHP. 


	2. 
	Wózek wielofunkcyjny z gniazdami montażowymi na akcesoria medyczne. 
	Opis parametru lub funkcji urządzenia
Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia 

szerokość

640 mm

głębokość

485 mm

Wysokość wózka (mm)

970 mm

Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo

TAK
blat główny wykonany z tworzywa abs (styren-butadien-akrylonitryl)

TAK
Cztery koła o średnicy minimum

125 mm

układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy

TAK
Koła bez widocznej osi toczenia.

TAK
Obciążenie robocze przypadające na jedno koło 

Max 100 kg

Ilość szuflad

Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych.

Dolna szuflada o wysokości min

234 mm 

Środkowe szuflady

Dwie środkowe szuflady o wysokości min 155 mm

Górne szuflady

dwie górne szuflady o wysokości 76 mm

Całkowite wysunięcie szuflady 

100,00%

System samodomykających się szuflad,

TAK
Ładowność jednej szuflady 

25 kg

wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika

TAK
blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron

TAK
wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci z pokrywą wahadłową

255 x 170 x 315mm

wieszak na płyny infuzyjne z dwoma haczykami

TAK
uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka

320 x 120 x 180 mm

uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka

105 x 130 x 215mm

akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia

TAK
Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka

TAK
kolor wózka

Biało – szary

centralny zamek

TAK 
Identyfikatory magnetyczne 5 szt. 
TAK



	
	Wózek do przewozu leków. 
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: 
szerokość z uchwytami

900

głębokość

490

Wysokość wózka (mm)

1040

boczne uchwyty wykonane z tworzywa PP

TAK
Aluminiowa rama wózka

TAK
blat główny wykonany z PP

TAK
Cztery koła o średnicy minimum

100mm

układ jezdny składający się z czterech kół w tym dwa z hamulcem 

TAK
Ilość szuflad

2

wymiary szuflad

310 x 400 x 65 mm

wózek wyposażony w dwa ergonomiczne uchwyty do przetaczania 

TAK
blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron

TAK
kolor wózka

biało szary

Tace na leki z podziałkami wykonane z lekkiego materiału. Na jednej tacy mieści się od 30 – 35 kieliszków na leki. 
2 szt. 


	
	Wózek reanimacyjny 
	opis parametru lub funkcji urządzenia
Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia 

szerokość

690mm

głębokość

518 mm

Wysokość wózka (mm)

1006 mm

Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Aluminiowa rama wózka 
TAK
blat główny wykonany z tworzywa abs (styren-butadien-akrylonitryl)

TAK
Cztery koła o średnicy minimum

125 mm

układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła wyposażone w hamulec jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy

TAK
Ilość szuflad

Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych.

Dolna szuflada o wysokości min

569 x 398x 234 mm
Dwie Środkowe szuflady

569 x 398 x 155 mm 
Dwie Górne szuflady

569 x 398x 76 mm 
Całkowite wysunięcie szuflady 

100,00%

System samodomykających się szuflad,

TAK
Ładowność jednej szuflady 

25 kg

2 Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. 
TAK
Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika. 

blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron

TAK
Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg o wym: 
455 x 360 mm 
Pierwsza szuflada posiada dodatkowe zamkniecie na plombę lub kłódkę 
TAK
Wózek wyposażony w obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu 360 º, regulacją szerokości oraz wysokości. Posiada dwa regulowane pasy do mocowania urządzeń, o wym.: 
355 x 355x ` 415mm 
Wieszak na płyny infuzyjne z dwoma haczykami 
Uchwyt na butlę tlenowa o wym: 
145 x 125 x 403 mm
Uchwyt na pojemniki na ostre przedmioty w kształcie koszyka o wym: 
105 x 130 x 215 mm 
Akcesoria instalowane na szynach aluminiowych umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia 
TAK 
Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka 
TAK 
Wózek  w kolorze czerwonym 
TAK

Magnetyczne identyfikatory na szuflady 5szt. 

Tak 



	
	Lodówka podblatowa do przechowywania leków. 
	Lodówka podblatowa wg wymiarów w zabudowie z zestawem mebli. 
Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:

Rok produkcji: 


TAK PODAĆ

automatyczne odszranianie,
TAK

system wentylacji wyrównujący temperaturę wewnętrzną,
TAK 

wewnętrzne oświetlenie LED,

TAK 

automatyczny system odparowywania wody,

TAK 

regulowane nóżki,

TAK 

Zasilanie elektryczne  220/230 V

TAK

płynna regulacja temperatury w zakresie
0 °C ÷ +10 °C
TAK

klasa klimatyczna chłodziarki N

TAK 

Gwarancja min. 36 miesiące

TAK 

Ilość półek min 5

TAK 

Pojemność użytkowa min 290

TAK 

Termometr 
TAK
Klasa Energetyczna A++

TAK



	4. 
	Lodówka do przechowywania leków. 
	Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:

Rok produkcji: 


TAK PODAĆ

automatyczne 
szranianie,
TAK

system wentylacji wyrównujący temperaturę wewnętrzną,
TAK 

wewnętrzne oświetlenie LED,

TAK 

automatyczny system odparowywania wody,

TAK 

regulowane nóżki,

TAK 

Zasilanie elektryczne  220/230 V

TAK

płynna regulacja temperatury w zakresie
0 °C ÷ +10 °C
TAK

klasa klimatyczna chłodziarki N

TAK 

Gwarancja min. 36 miesiące

TAK 

Ilość półek min 5

TAK 

Pojemność użytkowa min 290

TAK 

Termometr
TAK
Klasa Energetyczna A++

TAK 



	5. 
	Stolik typu bocian do przechowywania przyborów medycznych  
	Stolik narzędziowy typu bocian z hydrauliczną regulacją wysokości
TAK,

Nazwa oferowanego urządzenia: 

Producent:


Typ:

Rok produkcji:
TAK, Podać

Wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na korozję
TAK,
Regulacja wysokości hydrauliczna, dokonywana za pomocą pedału umieszczonego w podstawie. Możliwość zainstalowanie pedału z każdej strony
TAK,
Blat z rantem zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów
TAK,
Stolik mobilny na 4 antystatycznych podwójnych kołach o średnicy maks. 75 mm z możliwością blokady
TAK,
Wymiary blatu
min. 500x700mm
TAK,


	6. 
	Szafki Otwarte do przechowywania urządzeń, przyborów i akcesoriów medycznych z blatem roboczym. 
( 2szt.).  


	Fronty – płyty – Laminat HPL – kompozyt odporny na temperatury do 250º C, chemiczne środki czystości i dezynfekcji, promieniowanie UV, wodę oraz ścieranie, zarysowanie i uderzenia. 

Blaty - Laminat HPL – kompozyt odporny na temperatury do 250º C, chemiczne środki czystości i dezynfekcji, promieniowanie UV, wodę oraz ścieranie, zarysowanie i uderzenia. 




Zestawy mebli mobilnych 

Zestaw nr VII – meble mobilne. Zamawiający wymaga 2 szt. szaf z podziałem pionowym, 2 szt.  szaf z podziałem poziomym, asystor. 
	L.p.
	Rodzaj wyposażenia
	Wymagane parametry

	1
	Szafa z podziałem pionowym. 
	Szafa z podziałem pionowym, dwuskrzydłowa, drzwi pełne  z uchwytami, zamykane na zamek. ( Zamawiający wymaga 2 szt.  kluczy). Podstawa stalowa na czterech kołach z blokadą, w obudowie z tworzywa  sztucznego o średnicy 100mm. 
Wyposażenie:  5 półek 

Wykonanie: 

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej – kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550x 1950 – 2000 mm [ szer. x głęb. x wys.]. 

	2. 
	Szafa z podziałem poziomym. 
	Szafa z podziałem poziomym. Podstawa stalowa na czterech kółkach jezdnych z blokadą. Koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm, Front:  regał ( góra) + szuflady ( dół) . 

Wyposażenie: 3 półki w części górnej, 4 szuflady w części dolnej, szuflady zamykane na zamek. 

Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL. 

Wypełnianie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, kolor do wyboru przez Zamawiającego. Półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej, kolor do wyboru przez Zamawiającego. 

Wymiary: 900x 550x1950-2000mm. [ szer. x głęb. x wys.]. 

	3. 
	Asystor 
	Asystor – stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty Meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru  przez Zamawiającego. Podstawa malowana proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym dwa koła z blokada, Trzy szuflady centralnie zamykane na zamek.

 Wymiary: 450 x 450 x 540 mm (+/- 10mm) , wysokość całkowita: 800mm (+/- 10mm), średnica podstawy: 640 mm (+/- 10mm). 


Zestaw nr VIII – meble mobilne.  Zamawiający wymaga 2 szt. szaf z podziałem pionowym, 2 szt.  szaf z podziałem pozimowym, asystor. 
	L.p.
	Rodzaj wyposażenia
	Wymagane parametry

	1
	Szafa z podziałem pionowym. 
	Szafa z podziałem pionowym, dwuskrzydłowa, drzwi pełne  z uchwytami, zamykane na zamek. ( Zamawiający wymaga 2 szt.  kluczy). Podstawa stalowa na czterech kołach z blokadą, w obudowie z tworzywa  sztucznego o średnicy 100mm. 

Wyposażenie:  5 półek 

Wykonanie: 

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej – kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550 x 1950 – 2000 mm  [ szer. x głęb. x wys.]. 

	2. 
	Szafa z podziałem poziomym. 
	Szafa z podziałem poziomym -  front: drzwi pełne (góra) , szuflady ( dół). Drzwi i szuflady uchwytami na klucz. Podstawa stalowa na czterech kołach jezdnych z blokadą, koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm. Wyposażenie: 3 półki w części górnej, 4 szuflady w części dolnej. Wykonanie: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru przez Zamawiającego.  Półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej, kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550 x 1950 – 20000mm
 [ szer. x głęb. x wys. ] 

	3. 
	Asystor 
	  Asystor – stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty Meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru  przez Zamawiającego. Podstawa malowana proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym dwa koła z blokada, Trzy szuflady centralnie zamykane na zamek.

 Wymiary: 450 x 450 x 540 mm (+/- 10mm) , wysokość całkowita: 800mm (+/- 10mm), średnica podstawy: 640 mm (+/- 10mm).


Zestaw nr IX – meble mobilne. Szafa  z podziałem pinowym 2 szt., Szafa z podziałem poziomym 2 szt., asystor. 
	L.p.
	Rodzaj wyposażenia
	Wymagane parametry

	1
	Szafa z podziałem pionowym. 
	Szafa z podziałem pionowym, dwuskrzydłowa, drzwi pełne  z uchwytami, zamykane na zamek. ( Zamawiający wymaga 2 szt.  kluczy). Podstawa stalowa na czterech kołach z blokadą, w obudowie z tworzywa sztucznego  o średnicy 100mm. 

Wyposażenie:  5 półek 

Wykonanie: 

Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej – kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550 x 1950 – 2000 mm  [ szer. x głęb. x wys.]. 

	2. 
	Szafa z podziałem poziomym. 
	Szafa z podziałem poziomym -  front: drzwi pełne ( góra), drzwi pełne ( dół) z uchwytem, zamykane na klucz. 

Podstawa stalowa na czterech kołach jezdnych z blokadą, koła w obudowie z tworzywa  sztucznego  o średnicy 100mm. Wyposażenie: 3 półka w części górnej, 1  połka w części dolnej. Wykonanie: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo kolor do wyboru wg palety RAL, wypełnieni z płyty meblowej obustronnie laminowanej -  kolor do wyboru przez Zamawiającego, połka z płyty meblowej obustronnie laminowanej – kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550x 1950mm  – 2000 [ szer. x glęb. X wys. ] 

	3. 
	Asystor 
	Asystor – stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty Meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru  przez Zamawiającego. Podstawa malowana proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym dwa koła z blokada, Trzy szuflady centralnie zamykane na zamek.

Wymiary: 450 x 450 x 540 mm (+/- 10mm) , wysokość całkowita: 800mm (+/- 10mm), średnica podstawy: 640 mm (+/- 10mm).


Zestaw nr X. - meble mobilne. Szafa z podziałem poziomym -  1 szt., szafa z podziałem poziomym - 2 szt., Szafa z podziałem poziomym -  1 szt., asystor 
	L.p.
	Rodzaj wyposażenia
	Wymagane parametry

	1
	Szafa z podziałem  poziomym 
	Szafa z podziałem poziomym – front i drzwi pełne ( góra), szuflady  ( doł). Drzwi i szuflady z uchwytami, zamykane na klucz. Podstawa stalowa na czterech kołach jezdnych z blokadą, koła w obudowie z tw. szt. o średnicy 100mm. Wyposażenie: 3 półki w części górnej, 4 szuflady w części dolnej. Wykonanie: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL, wypełnienie  z płyty meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru przez Zamawiającego, półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550 x 1950 – 2000 mm [ szer. x głęb. x wys. ] 

	2. 
	Szafa z podziałem poziomym. 
	Szafa z podziałem poziomym -  front: drzwi pełne góra, drzwi pełne
(dół) z uchwytem, zamykane na klucz. Podstawa stalowa na czterech kołach jezdnych z blokadą, koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm. Wyposażenie: 3 półki w części górnej, 1 pólka w części dolnej. Wykonanie: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, kolor do wyboru przez Zamawiającego, półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej,  kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550 x 1950 – 2000 mm. [ szer. x głęb. x wys. ]. 

	3.
	Szafa z podziałem poziomym 
	Szafa z podziałem poziomym. Podstawa stalowa na czterech kółkach jezdnych z blokadą. Koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm, Front: regał ( góra) szuflady ( dół). Wyposażenie: 3 półki w części górnej, 4 szuflady w części dolnej, zamykane na zamek. Wykonanie: stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wg palety RAL, wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, kolor do wyboru przez Zamawiającego, półka z płyty meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary: 900 x 550 x 1950 -2000mm, [ szer. x głęb. x wys. ] 

	3. 
	Asystor 
	Asystor – stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL. Wypełnienie z płyty Meblowej obustronnie laminowanej kolor do wyboru  przez Zamawiającego. Podstawa malowana proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym dwa koła z blokada, Trzy szuflady centralnie zamykane na zamek.

Wymiary: 450 x 450 x 540 mm (+/- 10mm) , wysokość całkowita: 800mm (+/- 10mm), średnica podstawy: 640 mm (+/- 10mm).


41-902 Bytom. ul. S. Batorego 15; NIP: 6262511259; REGON: 270235892
TEL.: 32 786-16-42; FAX: 32 786-16-46;
STRONA WWW: www.szpital2.bytom.pl; E-MAIL: sekretariat@szpital2.bytom.pl
Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii  
i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




