[image: image1.emf]

 Załącznik nr 2                                                                                Rzeszów dnia 08-06-2021                            









 


Wykaz obiektów Politechniki Rzeszowskiej przeznaczonych do wykonania badań instalacji piorunochronnej  w roku 2021.
	Lp
	Rejon
	Nazwa budynku 
	Ilość złączy kontrolnych

	1
	Rejon ulicy W Pola
	A
	15

	2
	
	B
	11

	3
	
	C , C-L
	10

	4
	
	D
	7

	5
	
	E
	8

	6
	
	F
	4

	7
	
	G
	21

	8
	
	A-L
	4

	9
	Rejon Al. Powstańców W-wy i ul. Poznańskiej
	H
	23

	10
	
	K
	21

	11
	
	S + Nowy S
	20

	12
	
	L-27, L-28, L-29,   L-30,    L-31, L-32
	17

	13
	
	Przychodnia  
	11

	14
	
	P1
	11

	15
	
	P2
	20

	16
	
	J
	20

	17
	
	Hala Laboratorium Budownictwa
	10

	18
	
	Hala Sportowa
	16

	19
	
	GSR
	4

	20
	
	Dom Asystenta  
	6

	21
	
	Budynek „V”
	37


	22
	Rejon ul. Akademickiej
	Stołówka
	10

	23
	
	DS. Ikar
	8

	24
	
	DS. Alchemik
	10

	25
	
	DS. Promień
	8

	26
	
	DS. Nestor
	8

	
	
	
	

	27
	
	DS. Arcus
	7

	
	
	
	

	
	
	
	

	28
	Budynki zamiejscowe
	AOS Bezmiechowa
	15

	29
	
	Hangar w Bezmiechowej
	10

	30
	
	Przepompownia ścieków Bezmiechowa
	4

	31
	
	Budynek OND 

w Albigowej
	12

	32
	
	Budynek mieszkalny             w Albigowej
	5

	33
	
	DS. Aviata  - Jasionka
	14


Łączna ilość złączy kontrolnych   -  407 szt.
[image: image1.emf]_1686374582.unknown

