[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego



[image: image2.jpg]


[image: image1.png]
         
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                          Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
Przetarg Nieograniczony. Numer sprawy: 20/20PN/2021
Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Załącznik A do SIWZ  -  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 2 - Wózek  do transportu pacjenta w pozycji lezącej, 8 szt. 
	Nazwa wykonawcy
	

	Producent
	

	Model/typ
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji
	2021

	Liczba sztuk
	8szt. 


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne
	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych
TAK / NIE*
	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

	1
	2
	3
	4

	I
	

	
	Wózek  do transportu pacjenta w pozycji lezącej, 8 szt.
	TAK
	

	
	Wymiary leża : 

70 cm (+/- 1cm) x 200 cm (+/- 1cm)
	TAK
	

	
	Materac tapicerowany, zmywalny, łatwy do dezynfekcji
	TAK
	

	
	Wymiary materaca : 

- szerokość: 65cm (+/- 1cm)

- długość: 195cm (+/- 1cm)
	TAK
	

	
	Wysokość materaca  8 cm, (+2cm/-0,5cm)
	TAK
	

	
	Bezpieczne obciążenie robocze max. 150 kg
	TAK
	

	
	Konstrukcja  ramy, profile stalowe lakierowane proszkowo
	TAK
	

	
	Regulacja wysokości leża/siedziska hydrauliczna przy pomocy przyciskiem nożnym
	TAK
	

	
	Regulacja zagłówka/oparcia przy pomocy sprężyny gazowej
	TAK
	

	
	Rolkowe krążki odbojowe w narożnikach wózka
	TAK
	

	
	Koła kierunkowe z centralną blokadą ( dźwignia umiejscowiona zarówno z przodu jak i z tyłu łóżka 
	TAK
	

	
	Koła wykonane z tworzywa powodującego znaczny opór podczas toczenia wózka. 
	
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	
	Okres gwarancji – min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu
	TAK, podać

ilość miesięcy
	

	
	Autoryzowany serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny
	TAK, podać
	

	
	Okres zagwarantowania  dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego
	TAK, podać ilość lat
	

	Dodatkowe

	
	Urządzenia fabrycznie nowe, 

rok produkcji 2021
	TAK
	

	
	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry
	TAK
	

	
	Świadectwo CE
	TAK
	

	
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	
	Instrukcja serwisowa urządzenia
	TAK
	

	
	Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego zakończone wydaniem świadectwa uczestnictwa minimum 3 osoby
	TAK
	


Uwagi : 
· Zamawiający wymaga dostawy złożonego sprzętu lub Zamawiający dopuszcza montaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.
· Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

· Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

· Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

          (podpis i pieczęć) 

                                                 Data:..............................................................

Strona 1 z 4

[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




