
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/136/2021
 Rzeszów dnia: 2021-07-05 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:
Czy naprawy te polegają wyłącznie na dokręceniu i przesmarowaniu śrub w złączach kontrolnych (zgodnie z ogłoszeniem), czy również np. w przypadku zerwanych przewodów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy tych szkód?
Odp. Naprawy, zgodnie z ogłoszeniem dotyczą tylko dokręcania i przesmarowania śrub. Usuwanie innych usterek reguluje paragraf 3 pkt "C" wzoru umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/1

