Poznań dnia: 2021-07-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Zakup materiałów murarskich, ślusarskich i stolarskich 
oraz elektroinstalacyjnych na potrzeby Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/39/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 zadania 2 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ): automat zmierzchowy nt 30W IP65 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Wskazane w pozycji 11: Gniazdo wtykowe MEDIOPT dla przycisku gruszkowego nr 733210 (lub równoważne) nie jest już produkowane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W tej konkretnej sytuacji proszę zaproponować innego producenta – produkt równoważny współpracujący z systemem Mediopt. Pytanie nr 3 Wskazana w pozycji 219 Żarówka LED E-27 25W A60: produkt o takiej konfiguracji parametrów nie występuje, ponieważ jeśli 25 W to wówczas A95, nie ma wersji z A60. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ/załacznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 2, poz. 219, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00105108/01 z dnia 06.07.2021 r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki