[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-07-08
KC-zp.272-306/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym ” Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Reymonta 37 w Krakowie na cele wózkowni - KC-zp.272-306/21” – znak sprawy KC-zp.275-306/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji dot. nowo projektowanej wiaty.
Odp.: Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa zawiera rysunek przedstawiający przekrój wiaty i jej rzut w ramach rysunku nr A-07 "DETALE", plik >101_AGH_W_07.pdf< w części architektonicznej (ARCH).
2. Prosimy o udostępnienie stolarki drzwiowej i okiennej.
Odp.: Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa zawiera rysunek opisujący stolarkę drzwiową - rysunek nr A-09 "Zestawienie stolarki drzwiowej", plik >101_AGH_W_09_Rev1.pdf< w części architektonicznej (ARCH). W dokumentacji brak jest rysunku opisującego stolarkę okienną, gdyż w zakresie robót jest jedynie demontaż jednej sztuki stolarki okiennej (w jej miejsce należy wstawić stolarkę drzwiową zgodnie z rysunkiem A-04 "RZUT STAN Przemurowań i wyburzeń", plik >101_AGH_W_04_Rev1.pdf< w części architektonicznej (ARCH).
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]