[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-07-09
KC-zp.272-311/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na Przebudowę pomieszczeń Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-311/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1

W projekcie: Montaż nowej wykładziny podłogowej PVC wraz z obrzeżami jest napisane; „W-1: Wykładzina PCV do wymiany, wykładzina nowa wraz z systemowymi obrzeżami PCV RAL 9006. Uwaga: nierówności w podłodze uzupełnić cienkowarstwową wylewka wyrównującą”.  

1. Jaka ma być grubość wykładziny?

2. Wykładzina homogeniczna czy heterogeniczna ma być? 

3. Czy jest jakiś przykładowy produkt do zastosowania?

Odp.: 

W wycenie należy uwzględnić wykładzinę homogeniczną, o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Przykładowy produkt spełniający wymagania  to np. wykładzina firmy TARKETT- Primo MEDIUM COOL GREY 0673, lub firmy Gamrat Centra 43 odcień 1161 0017 0 lub 1161 0018 0.

Pytanie 2

W projekcie oświetlenia awaryjnego jest napisane: „Dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wpiąć w istniejącą centralę monitoringu. Należy zaktualizować centralkę do wizualizacji systemu oświetlenia awaryjnego”. Pytanie:  jakiej firmy jest istniejąca centralka monitoringu.

Odp.: 

Nie należy wyceniać prac związanych z wpięciem opraw do centrali monitoringu ani jej aktualizacji.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]