### Załącznik nr 2  do zapytania

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

„Dostawa  materiałów oczyszczania dendrymerów,  drobnego sprzętu laboratoryjnego,  elektrod i wyposażenia elektrod,  zestawu pipet automatycznych, mieszadeł i eksykatorów, akcesoriów do mikroskopu AFM, materiałów w służących do przeprowadzenia badań i wytworzenia węgli aktywnych, czujników strumienia ciepła, metali niezależnych”

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa  materiałów oczyszczania dendrymerów

1. Naczynie Dewara 2l- 1 szt.

2. Złączka PP do węży prosta średnica nominalna 4/6/8-10/12 mm- 5 szt.

3. Pompka wodna, PLASTIBRAND(TM), PP, zawór zwrotny- 1 szt.

4. Precision Seal® rubber septa red, 7 mm O.D. glass tubing op. 10 szt- 1 op.

5. Sulfotlenek dimetylu-D6 99,5 atom % D 0.03% TMS, 100ml- 1 szt.

6. Mikroszpatułka dwustronna szer. 2mm dł. 150mm- 1 szt.

7. Probówka PP 7ml okrągłodenna z kołnierzem, z podziałką z korkiem op. 200szt- 1 szt.

8. Zestaw mieszadełek Oval 1- 2x(10×5, 15×6, 25×10, 30×10 i 35×13mm) 50×17, 70×27mm op. 12szt- 1 op.

9. Mieszadełko magnetyczne, owalne 5x10mm, op. 10szt- 1 op.

10. Aceton czda 5l- 1 op.

11. Rękawice nitrylowe bezpudrowe GLOVTEC S, op. 100szt- 1 op.

12. Płyta ociekowa PS 450x630x110 mm 72- 1 szt.

13. Zestaw szczotek laboratoryjnych 10-80mm, op. 10szt- 1 op.

Z uwagi na kontynuację badań Zamawiający nie dopuszcza zamienników

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

1.	Kolba kulista trójszyjna okrągłodenna, boczne szyjki równoległe, pojemność 250ml, szlify boczne 14/23, szlif środkowy 29/32, x1

2.	Termometr alkoholowy zakres pomiaru = -20-150°C, podziałka 0,5°C, x1

3.	Membrana do dializy, 2000 MWCO, szerokość 38mm, średnica 24,2 cm, ilość 10 metrów, wykonana z regenerowanej celulozy, odporna na roztwory rozcieńczonych kwasów i zasad, na stężone słabe zasady i kwasy, większość alkoholi i rozpuszczalniki organiczne, w  tym DMSO, tolerancja pH: od 2 do 12 i temperatury: 4°C do 121°C, x1

4.	Fiolki NMR, szkło borokrzemowe N51A, średnica 5 mm, długość: 7 in., grubość ścianki: 0.43 mm ,  economy, częstotliwość >400 MHz, 1 opakowanie, 5 szt., x1

5.	Septy z naturalnej gumy, wymiary dolnej części  I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, białe (100 sztuk), x3

6.	Septy z naturalnej gumy, wymiary dolnej części  I.D. × O.D. 9.3 mm × 15.7 mm, białe (100 sztuk), x1

7.	Septy z naturalnej gumy, wymiary dolnej części I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, białe, (100 sztuk), x1

8.	Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M, x3

9.	Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S, x7

10.	Złącze wewnętrzne pojedyncze WS 14/23 - złącze pojedyncze ze szlifem żeńskim, szlif 14/23, x16

11.	Mieszadełko magnetyczne PTFE z rdzeniem o wysokiej trwałości, wymiary 2 x 7 mm, x1

12.	Wąż silikonowy, grubość ścianki:1,5 mm, średnica wewnętrzna: 6 mm, średnica zewnętrzna: 9 mm, 10 mb

13.	Wąż silikonowy do pracy w próżni, grubość ścianki: 4mm, średnica wewnętrzna: 7 mm, średnica zewnętrzna 15 mm, 5 mb

14.	Kolba kulista 1-szyjna okrągłodenna, pojemność 1000ml, szlif 29/32, x1

15.	Kolba Erlenmayera ze szlifem, poj. 200 ml szlif 29/32, x1

16.	Kolba próżniowa 500 ml, x1

17.	Rozdzielacz gruszkowy z korkiem szklanym i szklanym zaworem odcinającym, 500ml, x1

18.	Mieszadło magnetyczne, oktaedryczne, do lepkich cieczy, wymiary: długość 38 mm, średnica 8 mm, 3 szt. w opakowaniu, x1

19.	Kran przelotowy teflon, prosty, otwór 2,5 kluczyk 12,5 rurka 8 mm, x6

20.	Strzykawki mikrolitrowa serii 700 (z igłą stałą) 10ul, x1

21.	Strzykawki mikrolitrowe serii 700 (z igłą stałą) 250ul x1

22.	Strzykawki 2-częściowe tuberkulinowe bez igły, objętość 1 ml, podziałka z dokładością 0.01 ml, wykonana z medycznego polietylenu oraz polipropylenu, końcówka: :Luer, 100 szt. w opakowaniu, x5

23.	Strzykawki jednorazowe 2 ml, 100 sztuk, x10

24.	Strzykawki jednorazowe 5 ml, 100 sztuk, x10

25.	Strzykawki 10 ml, 100 sztuk, x4

26.	Igły jednorazowe 0.9 x 40 mm 100 szt., x15

27.	Fiolki do autosamplera, Vialki 1,5 ml; 11,6 x 32 mm, kapslowane N11, szkło białe, 100 sztuk, x3

28.	Kapsle aluminiowe srebrne z otworem i septą silikon biały/PTFE czerwony 1,3 mm, N11 x3

29.	Filtry strzykawkowe PTFE, hydrofobowe,  0,2um śr.25 mm niesterylne, 100 szt., x3

Zadanie częściowe nr 3

Dostawa elektrod i wyposażenia elektrod

1) Elektroda kalomelowa, Saturated Calomel Reference Electrode (SCE), wypełniona nasyconym chlorkiem potasu (36% w/w), długość 11 cm, średnica 9 mm, zwężenie 4 mm,  wykonana ze szkła borokrzemowego, potencjał elektrody 244 mV w stosunku do elektrody wodorowej (Normal Hydrogen Electrode, NHE), zakończona za pomocą elektroporowatego KT Glass frit, x1

2) Elektroda pracująca platynowa dyskowa, średnica 3mm, testowana w 0.5 M kwasie siarkowym (VI) do 80 °C, osłona wykonana z PEEK , x1

3) Vycor Tips, Porous Glass Frits, do zastosowania na końcu elektrody odniesienia lub kapilar stosowanych jako element oddzielający elektrodę od mieszaniny reakcyjnej, wykonane ze szkła porowatego o niskim współczynniku nieszczelności ,1 opakowanie (5 sztuk), x1

Zadanie częściowe nr 4

Dostawa zestawu pipet automatycznych

Przedmiot zamówienia obejmuje zestaw pipet automatycznych jednokanałowych składający się z: – 4 x pipeta jednokanałowa 100-1000 µl, – 4 x pipeta jednokanałowa 500-5000 µl, – 4 x pipeta jednokanałowa 1000-10000 µl – 1 x pipeta jednokanałowa 0,5-10 µl – 1 x pipeta jednokanałowa 0,1-2,5 µl – 12 x pudełko końcówek po 96 szt. (50-1000 µl, 500-5000 µl,1000-10000 µl) – 12 x uchwyt półkowy na 1 pipetę – 2x końcówki do pipet 0,5-20 µl Cechy charakterystyczne pipety automatycznej • niski opór tłoka, • kodowanie barwne przycisków umożliwiające łatwy dobór odpowiednich końcówek, • czytelny 4-cyfrowy wskaźnik ułatwia szybką identyfikację zadanej pojemności, • możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min), • obsługa jedną ręką dla prawo i leworęcznych, • prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration, • wąski trzonek ułatwia pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe), • odporność na działanie promieniowania UV

Zadanie częściowe nr 5

Dostawa akcesoriów do mikroskopu AFM

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krążek próbki miki do zastosowań mikroskopowych o średnicy 12 mm, klasa V-1, | 5 sztuk |
| 2 | Komplet podstawek pod próbki do mikroskopu AFM, średnica 12 mm, 50 sztuk (1 op.) | 1 opakowanie |

Zadanie częściowe nr 6

Dostawa materiałów w służących do przeprowadzenia badań i wytworzenia węgli aktywnych

1. Układ przegrzewu pary z systemem pomiarowym do przebudowy instalacji do

przeprowadzenia procesu toryfikacji z wykorzystaniem pary przegrzanej w skład, którego

wchodzi:

- zawór termostatyczny parowy

- przegrzewacz elektryczny

- 2 punkty pomiaru temperatury

- punkt pomiaru ciśnienia

2.Topinamburu i Oxytree

3. Opakowania zbiorcze do poz. 2

UWAGA:
Adres Dostawy: Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 2 (budynek A1, Lab-Faktor), 90-001

Zadanie częściowe nr 7

Dostawa czujników strumienia ciepła –  8sztuk

Czujniki strumienia ciepła o następującej specyfikacji:

-zakres pomiarowy: -2000 to +2000 W/m²

- średnica czujnika nie większa niż 80mm

-grubość czujnika nie większa niż 5,5mm

- niepewność kalibracji nie większa niż ± 3 %

- czułość nominalna  60 x 10⁻⁶ V/(W/m²)

- znamionowa temperatura pracy  -30 do  +70 °C

Klasa ochrony  co najmniej  IP 67

- kabel przyłączeniowy 5m

Zadanie częściowe nr 8

Dostawa metali niezależnych

Metale nieżelazne spis:

| Materiał | Gatunek | Wymiar (mm) | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pręt aluminiowy | EN-AW-7075 | fi 50x1000 | 5 |
| Pręt aluminiowy | EN-AW-7075 | fi 60x1000 | 5 |
| Płyta aluminiowa | EN-AW-7075 | 50X300X1000 | 2 |
| Płaskownik aluminiowy | EN-AW-6082 | 50X5X2000 | 2 |
| Płaskownik aluminiowy | EN-AW-6082 | 100X5X200 | 2 |
| Pręt z brązu | CC 495 K | fi 21x1000 | 1 |
| Pręt z brązu | CC 495 K | fi 31x1000 | 1 |
| Pręt z brązu | CC 495 K | fi 41x1000 | 1 |