[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-07-14
KC-zp.272-314/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb wydziałów wraz z przebudową północnej klatki schodowej i modernizacją dwóch wind w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku z wcześniejszymi wyjaśnieniami, proszę o uzupełnienie zapisu z podpunktu 15 – Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Według normy PN EN 81-70 dźwig dla osób niepełnosprawnych powinien posiadać wymiary kabiny min. 1100 x 1400 m, co determinuje udźwig 630 kg. Czy w związku z tym, modernizacja obejmuje zmianę udźwigu urządzeń? Jeśli tak, czy mają Państwo potwierdzenie, że istniejący zespół napędowy i prowadnice spełnią wytyczne techniczne dla nowo zamontowanego urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że modernizacja wind w północnej klatce schodowej nie obejmuje dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Spowodowane jest to ograniczeniami konstrukcyjnymi tego szybu windowego. Winda dla OzN znajduje się w głównej (południowej) klatce budynku.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]