Kraków dnia: 2021-07-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:KC-p.272-315/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Remont instalacji odgromowej pawilonu D-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-315/21” – znak sprawy KC-zp.272-315/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W przedmiarze robót występuje pozycja 24 dotycząca montażu masztów odgromowych o wys. H=6000mm. W projekcie taki maszt nie występuje Czy w związku z powyższym jest to pomyłka, czy maszt ten jest montowany poza obszarem projektu? Ad 1 Projekt nie obejmuje wykonania masztu o wys.= 6000mm. Instalacje odgromowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający zamieszcza nowy obowiązujący link: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/D-4_remont_inst_odgromowej_LINK_UZUPELNIAJACY.zip