Poznań dnia: 2021-07-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Zakup i dostawa sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego 
w obszarze oddziałów szpitalnych (Filia nr 1)” – znak sprawy SZW/DZP/37/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści worek resuscytacyjny o pojemności 1650 ml z zastawką ograniczającą ciśnienie 60 cm H2O ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1, Pozycja 1, 2 Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania wkłady jednorazowego użytku ze zintegrowaną pokrywą z umieszczonym proszkiem żelującym w postaci saszetek, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym zapobiegającym wypływowi wydzieliny do źródła ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady wyposażone są w dwa porty(pacjent i próżnia),dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, możliwość podłączenia w tandem - opcjonalnie; wkłady i pojemniki o pojemności 2litry.Pojemniki zgodnie z opisem w p.2. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie najnowocześniejszego na rynku systemu, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. Deklarujemy bezpłatną wymianę użytkowanych na oddziałach pojemników, na kompatybilne pojemniki z oferowanymi wkładami z poz.1, w przypadku wybrania naszej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 Zadanie nr 1, Pozycja 3. Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego wieszaka na szynę, regulacja mechaniczna, w całości z wysokogatunkowego metalu, o wieloletniej trwałości. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie najnowocześniejszego na rynku systemu, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. Deklarujemy bezpłatną wymianę użytkowanych na oddziałach pojemników, na kompatybilne pojemniki z oferowanymi wkładami z poz.1, w przypadku wybrania naszej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 Zadanie nr 1, Pozycja 4. Ze względu na inne rozwiązanie techniczne, prosimy o możliwość wyceny łącznika prostego kompatybilnego z wkładem kanistra, nie jest używany łącznik kątowy. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie najnowocześniejszego na rynku systemu, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Oferowany system charakteryzuje się prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. Deklarujemy bezpłatną wymianę użytkowanych na oddziałach pojemników, na kompatybilne pojemniki z oferowanymi wkładami z poz.1, w przypadku wybrania naszej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 Zadanie nr 1, Pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawanie na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 Zadanie 1 poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki/kanistry wielorazowe 2000ml posiadały certyfikat CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenia dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, szczególnie w zakresie użytkowania ich w podmiotach leczniczych.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 8, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 70 opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy. Na etapie składania ofert zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 Zadanie nr 8, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek dla pacjenta do badań kolonoskopowych z krótkimi nogawkami typu "slipy" (bez otworu, nie na rzep), w rozmiarze uniwersalnym, niejałowe, z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, z gumką w pasie, w kolorze granatowym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 9 Zadanie nr 8, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 25 opakowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy. Na etapie składania ofert zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 Zadanie 5 poz. 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do ELI 250 o rozmiarze 216x280x200 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 25 sztuk. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. Pytanie nr 11 Zadanie 5 poz. 7, 20, 27 Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru producenta Mitsubishi czy dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga. Pytanie nr 12 Zadanie 5 poz. 8 Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru Mitsubishi o wyższej (lepszej) czułości KP-75HM ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowany produkt. Pytanie nr 13 Zadanie 5 poz. 11 Prosimy o zweryfikowanie wymaganego papieru. Papier do Ascard A4 ma rozmiar 112mm x 25m. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; oczekiwany rozmiar w zadaniu nr 5 poz. 11 to 112 mm x 25m. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego nie uwzględniającego niniejszej poprawy poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy. Pytanie nr 14 Zadanie 5 poz. 22 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do defibrylatora o rozmiarze 50mm x 30 m bądź 50mm x 20m. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Zadanie 5 poz. 25 Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy papier ma być gładki czy w kratkę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Papier gładki o szerokości 57 mm. Pytanie nr 16 Projekt umowy – par. 5 ust. 2 Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek ? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia. Czy jest kilka miejsc dostaw ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapis & 5 ust. 2 należy tak rozumieć, aby towar został przekazany Zamawiającemu w miejsce wskazane w budynku Zamawiającego, natomiast nie jest obowiązkiem Wykonawcy roznoszenie, czy też układanie towaru np. na półkach magazynu Zamawiającego. Nie jest wykonaniem zamówienia, dostarczenie i pozostawienie towaru w miejscu do tego nie przeznaczonym. Odpowiadając, Zamawiający pod pojęciem ,,rozładunek” ma na myśli złożenie towaru w pomieszczeniu wskazanym przez Pracownika Zamawiającego. Pytanie nr 17 Projekt umowy – par. 10 ust. 2 i) Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: & 10 ust. 2 lit i) otrzymuje brzmienie: - Nie wyczerpania ilościowego oraz wartościowego umowy, poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy.

Pytanie nr 18 Pytanie 1 dotyczy zadania nr 6 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator o poj. 1600 ml ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 19 Pytanie 2 dotyczy zadania nr 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie po 1 sztuce próbki z każdej pozycji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie po 1 sztuce próbki. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 19 Pytanie 3 dotyczy zadania nr 6 – Czy próbki złożone na ewentualne wezwanie Zamawiającego zostaną na wniosek zwrócone ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami UPZZ.

Pytanie nr 20 Zakres 5 poz. 8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do USG UPP 210SE o rozmiarze 210mm x 25m ze względu na zaprzestanie produkcji papieru K70B i brak jego dostępności. W załączeniu pismo odnośnie zaprzestania produkcji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki