[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-07-15
KC-zp.272-306/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym ” Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Reymonta 37 w Krakowie na cele wózkowni - KC-zp.272-306/21” – znak sprawy KC-zp.275-306/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W zakresie przedmiotu umowy jest wykonanie izolacji termicznej budynku, brak mowy o robotach wiązanych z dachem, kominami oraz instalacją odgromową, proszę zatem o informację czy ten zakres prac jest celowo pominięty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym?
Odp.: Tak, Zamawiający celowo zrezygnował ze wskazanych w pytaniu zakresów robót już na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
2. Proszę o podanie informacji w zakresie drogi transportowej dla samochodów ciężarowych w tym ciężkiego sprzętu umożliwiającej transport materiałów na budowę i wywóz materiałów z demontażu o tonażu powyżej 12ton? 
Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie mógł wykorzystać specjalnie wyznaczoną do tego celu drogę dojazdową dla samochodów ciężarowych, w tym ciężkiego sprzętu, umożliwiającą transport materiałów na budowę i wywóz materiałów z demontażu. Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość dojazdu z ulicy Rostafińskiego przez teren kortów tenisowych (aktualnie tymczasowy parking dla samochodów), z możliwością dalszego przejazdu pod budynek gospodarczy przez pas zieleni i krawężnik, pod warunkiem wykonania w tym miejscu przez Wykonawcę tymczasowej drogi o długości około 10 m. Wykonawcy muszą uwzględnić w cenie oferty konieczność przywrócenia przekazanego terenu do stanu z dnia przekazania placu budowy.


3. Czy przejazd samochodów ciężarowych w tym ciężkiego sprzętu pomiędzy ul. Reymonta a terenem budowy będzie możliwy po działkach Zamawiającego?
Odp.: Tak, przejazd samochodów ciężarowych, w tym ciężkiego sprzętu, pomiędzy ul. Reymonta a terenem budowy będzie możliwy po działkach stanowiących własność Zamawiającego, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 2.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]