Kraków dnia: 2021-07-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-316/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WEiP - KC-zp.272-316/21” – znak sprawy KC-zp.272-316/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1) W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający opisuje blaty wykonane z ceramiki technicznej. Proszę o informację czy Zamawiający oczekuje dostarczenia blatów wykonanych z ceramiki litej o gr. 8 mm na podkładzie czy blatów wykonanych z ceramiki litej monolitycznej będącej jednolitym elementem ceramicznym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga blatów z ceramiki monolitycznej.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ osobnym pismem.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło