[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-07-16
KC-zp.272-306/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym ”Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Reymonta 37 w Krakowie na cele wózkowni - KC-zp.272-306/21” – znak sprawy KC-zp.275-306/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o informację czy nowe sufity w całym budynku mają być wykonane z płyt gk? 
Odp.:  Tak, w całym budynku sufity  mają być wykonane z płyt gk.
wyjaśnienie: zgodnie z pozycją kosztorysu pkt 1.4.7 powierzchnia sufitów to 202,36 m2, jest to zgodne z powierzchnią całego budynku podaną na stronie nr 5 opisu architektury.
2. Bardzo proszę o informację czy istnieje możliwość zmiany producenta systemu ppoż. np. na Siemens o parametrach odpowiadających parametrom z projektu.
Odp.: Zamawiający w dokumentacji projektowej wskazał tylko parametry planowanej centrali ppoż. i wymaga  aby zaproponowane urządzenie mogło być podłączone do Centrum Monitoringu i zapewniło pełną automatyczną funkcjonalność tak powstałego systemu ppoż.
Powyższe spełnia np. centrala  CSP FPA-500 BOSCH zainstalowana w połowie (10 ) obiektów Zamawiającego.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]