Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/043/2021	                                     KRAKÓW dnia: 2021-07-20

L.Dz.KA-2/  356 /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa siłownika hydraulicznego o nośności 250 kN pracującego w trybach statycznym i dynamicznym” – znak sprawy KA-2/043/2021.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie W załączniku numer 2 do SWZ wyspecyfikowano poszczególne elementy dodatkowe wchodzące w skład wyposażenia siłownika. Normalnie siłownik wyposażany jest również w serwozawory, które jednak nie są wyspecyfikowane. Czy zamawiający posiada takie zawory (proszę o podanie jakie), czy też zamawiający chce wprowadzić takie serwozawory do specyfikacji. Wyjaśnienie Zamawiającego:

W związku z tym, że siłownik normalnie wyposażony jest w serwozawory ,          wymagane jest aby zamawiany siłownik został wyposażony w dwa serwozawory o przepływie nominalnym 65 l/min.