Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ważne:

Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - 
w celu przeprowadzenia badania ich równoważności.

________________________________________________________________

Zadanie 1

Materiały do syntezy i oczyszczania dendrymerów.

- Etylenodiamina 2,5l Sigma – 1 szt.

- Aktrylan metylu 99% Sigma 2l – 1 szt.

- Metanol czda 1l – 5 szt.

- Smar silikonowy do próżni op=50g – 1 szt.

- podnośnik ze stali nierdzewnej PRO-1 200x200 h275 – 1 szt.

- wąż do gazu jakość próżniowa fi wew 06 zewn 16, ścianka 5 mm, rubber naturalna czerwona – 5 m.

- wąż do gazu jakość próżniowa fi wew 08 zewn 18, ścianka 5 mm, rubber naturalna czerwona – 5 m.

- klamra do szlifów z POM # 14 – 5 szt.

- klamra do szlifów z POM # 29 – 5 szt.

- płuczka Dreschla 250ml z podstawą szklaną WS. 29/32 komplet – 1 szt.

- zacisk do węża wg. Hoffmana do fi 20 – 4 szt.

- łącznik elementów statywu rozchył 4-12 – 3 szt.

- kolba gruszkowa florentynka 500ml WS 29/32 – 2 szt.

- kolba gruszkowa florentynka 50ml WS 19/26 – 5 szt.

- kolba gruszkowa florentynka 100ml WS 29/32 – 5 szt.

- kolba gruszkowa florentynka 250ml WS 29/32 – 2 szt.

- złącze redukcyjne WS zew 29/32 a 14/23 WS wew. – 3 szt.

- złącze ekspansywne WS zew 14/23 a 29/32 WS wew. – 3 szt.

- kran - nasadka WS zew 14/23 kran PTFE koń. zgięta – 3 szt.

- kran - nasadka WS zew 29/32 kran PTFE koń. zgięta – 2 szt.

- kolba sercowa 10ml WS. 14/23 – 5 szt.

- probówka NMR 178mm op. 5 szt. – 2 op.

- D1-chloroform 99,8% stab. 0,03% TMMS 100ml – 1 szt.

- szpatułko łyżeczka MIKRO stal 18-8 dł 180mm – 1 szt.

- łyżeczka - szpatułka chemiczna stal 18-8 dł 180mm, płaska , łącznik płaski – 1 szt.

- pęseta końcówki ostre zagięte stal 18-8 dł 105mm – 1 szt.

- fiolki szklane 10ml w op. 100szt. – 1 op.

- wyciągacz elementów mieszających – 1 szt.

- pipeta Pasteura szklana 230mm w op.250szt – 1 op.

- smoczek uniwersalny czerwony do pipet Pasteura – 50 szt.

- korki septum 14/20 op. 10 szt – 1 op.

- markery Serpie Fine op. 4 szt. – 1 op.

- naklejka pieczętująca close-it 95x95 – 1 op.

- tryskawka żółta z nadrukiem:  ACETONE 250ml PE-LD – 1 szt.

- tryskawka żółta z nadrukiem: Distilled Water 500ml PE-LD – 1 szt.

- kolba sercowa 25ml WS. 14/23 – 5 szt.

Zadanie 2

Odczynniki chemiczne cz. I

- MEK, cz.d.a.	2x1l	2-butanon czda (MEK) [78-93-3]	Chempur

Numer katalogowy:	112033600#1L

Numer CAS:	78-93-3

Masa cząsteczkowa:	72,1 g/mol

Wzór sumaryczny:	C4H8O

Zawartość   min. 99,5 %

Woda   max. 0,05 %

Gęstość (20°C)   0,805 - 0,807 g/cm3

Wolne kwasy (j. CH3COOH)   max. 0,001 %

Zabarwienie wg skali Pt-Co   max. 10

Pozostałość nielotna   max. 0,002 % równoważne z

https://pol-aura.pl/2-butanon-czda-mek-78-93-3-p-229.html,

ilość: 2x 1l

- NaCl	1kg	Sodu chlorek ≥99.9% [7647-14-5]	Pol-Aura

Numer katalogowy:	PA-03-8374-E#1KG

Numer CAS:	7647-14-5

Masa cząsteczkowa:	58,44

Wzór sumaryczny:	NaCl

Opis fizyczny Biały krystaliczny proszek

Czystość ≥ 99,9% (zasada wysuszona)

Woda ≤ 0,1%

Siarczan sodu (Na2SO4) ≤ 0,15%

Wapń (Ca) ≤ 0,01%

Magnez (Mg) ≤ 0,01%

Arsen (As) ≤ 0,5 ppm

Kadm (Cd) ≤ 0,2 ppm

Miedź (Cu) ≤ 2 ppm

Żelazo (Fe) ≤ 10 ppm

Ołów (Pb) ≤ 1ppm

Rtęć (Hg) ≤ 0,05ppm

Ilość: 1 x 1kg

- Benzoina 98%	500g 	B8681 Sigma-Aldrich

Benzoes 98%

Synonim: α-hydroksy-α-fenyloacetofenon, α-Hydroksybenzylo fenyloketon,

2- hydroksy- 2- fenyloacetofenon

Numer CAS 119-53-9

Wzór liniowy C 6 H 5 CH (OH) COC 6 H 5

Masa cząsteczkowa 212.24

Numer 391839

Numer WE 204-331-3

Numer MDL MFCD00004496

Identyfikator substancji PubChem 24892088   NACRES NA.23

Ilość: 1 opakowanie po 500g

- Aceton czda	ilość: 3x5l	Aceton czda Numer CAS: [67-64-1]

Specyfikacja

Zawartość C3H6O   min. 99,5 %

Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie   wg przep.

Alkoholi CH3OH i C2H5OH   max. 0,05 %

Nielotna pozostałość   max. 0,0005 %

Woda   max. 0,4 %

Kwasowość (j. CH3COOH)   max. 0,002 %

Zasadowość   max. 0,001 %

Substancje redukujące KMnO4 (j.O)   max. 0,0001%

Aldehydy (j. HCOH)   max. 0,002 %

Cynk (Zn)   max. 0,00001 %

Glin (Al)   max. 0,00005%

Mangan (Mn)   max. 0,00001 %

Miedź (Cu)   max. 0,00001 %

Nikiel (Ni)   max. 0,00001 %

Ołów (Pb)   max. 0,00001 %

Żelazo (Fe)   max. 0,00001 %

- Chloroform czda 	ilość: 3x5l

Chloroform stab.amylenem czda Numer CAS: [67-66-3]

Zawartość   min. 98,5 %

Stabilizator   0,0045 ÷ 0,0055 %

Woda   max. 0,015 %

Substancje nielotne   max. 0,0006 %

Chlorki (Cl)   max. 0,00003 %

Aldehydy i ketony   max. 0,005 %

Wolny chlor   max. 0,00005 %

Gęstość (20°C)   1,475 - 1,481 g/cm3

Fosgen   wg przepisu

Zanieczyszczenie metaliczne  wg przepisu

Substancje organiczne zwęglające się z H2SO4   wg przepisu

Wolne kwasy i fosgen (j. HCl)   max. 0,0001 %

Wygląd zewnętrzny  bezbarwna, klarowna ciecz

- Chlorek metylenu	ilość: 3x5l

Dichlorometan (chlorek metylenu) czda Numer CAS: [75-09-2]

Zawartość   min. 99,5 %

Barwa    max. 10 j.Hz

Woda (KF)   max. 0,02 %

Wolne kwasy (j. HCl)   max. 0,001 %

Wolne chlorowce  wg przepisu

Substancje nielotne   max. 0,001 %

- Octan etylu	- 3x5l

Etylu octan czda Numer CAS:  [141-78-6]

Zawartość   min. 99,5 %

Barwa  max. 10 j.Hz

Gęstość (20°C)   0,898 - 0,901 g/cm3

Woda   max. 0,05 %

Wolne kwasy (j. CH3COOH)   max. 0,005 %

Substancje nielotne   max. 0,0025 %

Substancje organiczne obce   wg przepisu

Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu

- Hydrochinon >99%	- 2x500g

Hydrochinon

ReagentPlus ® , >99 %

Synonim: 1,4-benzenodiol, 1,4-dihydroksybenzen, HQ

Numer CAS 123-31-9

- Kwas p-hydroksybenzoesowy, 99%	- 2x1kg

H20059 Sigma-Aldrich

Kwas 4-hydroksybenzoesowy

ReagentPlus ® , 99%

Synonim: p -HBA, kwas p- hydroksybenzoesowy

Numer CAS 99-96-7

- Dekalina 98%	- 2x1l	D251 Sigma-Aldrich

Dekahydronaftalen, mieszanina cis + trans

stopień odczynnika, 98%

Synonim: Decalin ™

Numer CAS 91-17-8

- Kwas undek-10-enowy	- 2x500ml	Kwas 10-undecenowy

Numer CAS: 112-38-9

Formuła liniowa: CH 2 = CH (CH 2 ) 8 COOH

Waga molekularna: 184,28

Numer Beilstein / REAXYS: 1762631

Numer indeksu koloru: 42650

Numer WE: 203-965-8

Numer MDL: MFCD00004442

NACRES:NA.22

- N,N’-dicykloheksylokarbodiimid	- 2x500g 	36650 Sigma-Aldrich

DCC

puriss., ≥99,0% (GC)

Synonim: N , N ' -Dicykloheksylokarbodiimid

Numer CAS 538-75-0 Wzór liniowy C 6 H 11 N = C = NC 6 H 11

Masa cząsteczkowa 206,33  Beilstein / REAXYS Numer 610662

Numer WE 208-704-1  Numer MDL MFCD00011659  Identyfikator substancji PubChem 329755430

NACRES NA.22

- Kwas m-chloronadbenzoesowy	-  3x100g	273031 Sigma-Aldrich

3-Chloroperbenzoic acid

≥70%

Synonym: 3-Chloroperoxybenzoic acid, meta-Chloroperbenzoic acid, MCPBA

CAS Number 937-14-4 Linear Formula ClC6H4CO3H Molecular Weight 172.57

Beilstein/REAXYS Number 608317  MDL number MFCD00002127  PubChem Substance ID 24856527

NACRES NA.22

Zadanie 3

Odczynniki chemiczne cz. II

- Aceton - zero benzenu cz	- 5x5l	Aceton - zero benzenu cz [67-64-1]

- Tetrahydrofuran (THF) CHROMASOLV Plus ≥99.9%, do HPLC, bez inhibitora	4*2,5l	Tetrahydrofuran (THF) CHROMASOLV Plus ≥99.9%, do HPLC, bez inhibitora [H00135322]

Nr Katalogowy  696-34865-2.5L

- N,N-Dimetyloformamid (DMF) CHROMASOLV Plus ≥99.9%, do HPLC	- 2x 2,5l

N,N-Dimetyloformamid (DMF) CHROMASOLV Plus ≥99.9%, do HPLCn [ H00134641]

Nr Katalogowy 696-270547-2.5L

Zadanie 4

Materiały eksploatacyjne do laboratorium cz. I

- Pojemnik PE poj. 0120 ml	- 50 sztuk

pojemnik PE z pokrywką i nakrętką.

pojemnik PE poj. 120 m  średnica -56, wysokość 71

- Pojemnik PE poj. 250ml	 - 50 sztuk

pojemnik PE z pokrywką i nakrętką.

pojemnik PE poj. 250m  średnica -69, wysokość 94

- Szpatułka dwustronna dł. 160mm z stali nierdzewnej	- 5 sztuk

szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z jednym końcem prostym,

drugim lekko wygiętym do góry

- Kolba stożkowa 2000ml	- 2 szt	kolba stożkowa WS .45/40 poj. 02000ml

poj. 2000ml

FI: 166mm

wysokość: 275mm

szlif: 45/40

kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem

- Kolba kulista 2-szyjna prosta	- 9 szt

kolba kulista 2 szyje proste 00100ml 29/32 i 14/23

poj. 100ml

szlif główny: 29/32

szlif 2 NS: 14/23

kolba kulista dwuszyjna, szyjki boczne proste, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3

- Kolba kulista 3-szyjna prosta	- 9 szt

kolba kulista 3 szyje proste0250ml 29/32 i 14/23 G

poj. 250ml

szlif główny: 29/32

szlif 2: 14/23 14/23

GLASSCO

- Kolba kulista 3-szyjna skośna	- 9 szt

kolba kulista 3 szyje skośna 0100ml 24/14/14 G

poj. 100ml

wysokość: 106mm

szlif główny: 24/29

szlif: 14/23 14/23

- Lejek filtracyjny 40mm	- 9 szt

lejek filtracyjny cylindryczny spiek G1 0080ml fi 40mm

poj. 80ml

FI górne: 46mm

wysokość: 170mm

wysokość do spieku: 100

porowatość: G-1

- Lejek filtracyjny 65mm	- 9 szt

lejek filtracyjny cylindryczny spiek G1 0200ml fi 65mm

poj. 200ml

FI górne: 70mm

wysokość: 200mm

wysokość do spieku: 120

porowatość: G-1

- Lejek filtracyjny 90mm	- 9 szt

lejek filtracyjny cylindryczny spiek G1 0500ml fi 90mm

poj. 500ml

FI górne: 90mm

wysokość: 280mm

wysokość do spieku: 170

porowatość: G-1

- Lejek filtracyjny z tubusem próżniowym 35ml	 - 9 szt

lejek filtracyjny cylindryczny  spiek G1 0035ml WS 19/26 z tubusem próżniowym

poj. 35ml

szlif: 19/26

porowatość: G-1

- Lejek filtracyjny z tubusem próżniowym 80ml	- 10 szt

lejek filtracyjny cylindryczny spiek G1 0080ml WS 19/26 z tubusem próżniowym

poj. 80ml

szlif: 19/26

porowatość: G-1

- Lejek filtracyjny z tubusem próżniowym 35ml	10 szt

lejek filtracyjny cyl.. spiek G1 0200ml WS 29/32 z tubusem próżniowym

poj. 200ml

szlif: 29/32

porowatość: G-1

- Lejek Buchnera z tubusem 30 ml	- 9 szt

lejek szklany Buchnera 030ml WS 19/26 z tubusem

poj. 30ml

szlif: 19/26

FI kratownicy: 30mm

- Lejek Buchnera z tubusem 100 ml	- 10 szt

lejek szklany Buchnera 100ml WS 19/26 z tubusem

poj. 100 ml

szlif: 19/26

FI kratownicy: 50mm

- Lejek Buchnera z tubusem 250 ml	- 10 szt

lejek szklany Buchnera 250ml WS 29/32 z tubusem

poj. 250 ml

szlif: 29/32

FI kratownicy: 70mm

- Korek szklany	- 5 szt

korek szklany pełny 29/32 odlew hutniczy

- Mieszadełko magnetyczne 10x6mm	- 10 szt

Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką. Najczęściej stosowane w laboratorium.

- Mieszadełko magnetyczne 20x8mm	- 10 szt

Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką. Najczęściej stosowane w laboratorium.

- Mieszadełko magnetyczne 30x8mm	- 10 szt

Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką. Najczęściej stosowane w laboratorium.

- Mieszadełko magnetyczne 50x8mm	- 10 szt

Mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką. Najczęściej stosowane w laboratorium.

- Zlewka z uchem 250ml	- 5 szt

zlewka niska z uchem 00250ml szkło borokrzemowe

poj. 250ml

FI : 70mm

wysokość: 95mm

Zlewka niska z uchem i wylewem.

CHEMLAND

Posiada pole do opisu i skalę w kolorze białym. Wzmocnione obrzeże zwiększa wytrzymałość zlewki. Ucho wykonane z płaskownika szklanego.

Zlewka charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury),

- Parowniczka porcelanowa 70mm	- 3 szt

Parownica z porcelany. Z wylewem i okrągłym dnem. Glazurowana wewnątrz, szorstka na zewnątrz.

poj. 50ml

FI górne : 70mm

wysokość: 28mm

- Aparat Sohxleta	- 1 szt

aparat Soxhleta-kpl-kulowa dł. efektywna ekstraktora 100 mm całkowita 230 mm, szlify 19/26 + 34/35

Aparat Soxhleta-kpl. z chłodnicą kulową

dł. efektywna ekstraktora 100 mm, całkowita 230 mm, szlify 19/26 i 34/35,

długość efektywna chłodnicy 180mm, wysokość całkowita 300mm, szlif 34/35,

kolba płaskodenna 60ml 19/26 ze szkła BORO 3.3.

- Podnośnik 200x200mm	- 3 szt

Podnośnik z aluminium 200x200 mm

- Lejek szklany 75mm	- 5 szt

Szklany lejek laboratoryjny ogólnego zastosowania.

fi 75 mm, kąt rozwarcia 60°.

h lejka: 150 mm.

Lejek charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).

Materiał : szkło BORO 3.3.

- Papiernki wskaźnikowe	- 5 szt

paski pH książeczka zakres 1-14

- Łapa do biuret typ C	- 3 szt

łapa do biuret typ C pojedyncza - typ FISHERA

Łapa do biuret typu C wykonana z tworzywa PP- pojedyncza.

- Podstawa statywu + pręt	- 3 szt

podstawa statywu. 200x140 z żeliwa + pręt 10x800

odstawa statywu laboratoryjnego z prętem, wykonana z żeliwa porcelanowego, malowana proszkowo

wymiary: 200x140 mm

wys. Pręta: 800 mm

FI pręta: 10 mm

- Statyw na próbówki	- 3 szt

statyw na probówki stal nierdzewna fi 13 x 50m 5x10

statyw na probówki autoklawowalny wykonany ze stali nierdzewnej, fi otworu 13 mm, ilość miejsc 50

- Filtry strzykawkowe PTFE, 15mm/0.2µm	- 2 op. po 100 szt.

Filtry strzykowkowe PTFE 15mm/0.2µm

Nr Katalogowy FPT150045

- Fiolki z zakrętką 20ml 	- 1 op. 100 szt.

Fiolki szklane z białą nakrętką poj.20ml

Wykonane z przeźroczystego szkła sodowo-wapniowego.

Z zakrętką gwintową z Hostalenu® (HDPE). Do bezpiecznego przechowywania.

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

- Kolba stożkowa szlif 29/32 300 ml	- 6 szt.

kolba stożkowa WS .29/32 poj. 00300ml CHEMLAND

kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem

poj. 300ml

FI : 87mm

wysokość: 156mm

szlif: 29/32

- Kolba stożkowa 150 ml	- 10 szt.

kolba stożkowa wąska szyja 00150 ml CHEMLAND

Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu.

Posiada pierścień wzmacniający, pole do opisu i skale w kolorze białym. Może być stosowana przy ogrzewaniu, miareczkowaniu, mikrobiologii oraz przechowywaniu substancji. Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).

Poj: 150 ml

FI : 71mm

wysokość: 120mm

Wg ISO 1773. Materiał: szkło BORO 3.3.

- Kolba stożkowa 200 ml	- 10 szt.

kolba stożkowa wąska szyja 00200 ml CHEMLAND

Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu.

Posiada pierścień wzmacniający, pole do opisu i skale w kolorze białym. Może być stosowana przy ogrzewaniu, miareczkowaniu, mikrobiologii oraz przechowywaniu substancji. Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).

Poj: 200 ml.

FI : 77mm

wysokość: 132mm

Wg ISO 1773. Materiał: szkło BORO 3.3.

- Kolba stożkowa 250 ml	- 10 szt.

kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml CHEMLAND

Kolba szklana, stożkowa (Erlenmeyera) z wąską szyją, bez szlifu. Posiada pierścień wzmacniający, pole do opisu i skale w kolorze białym. Może być stosowana przy ogrzewaniu, miareczkowaniu, mikrobiologii oraz przechowywaniu substancji. Kolba charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną (w tym odporność na nagłe zmiany temperatury).

Wg ISO 1773. Materiał: szkło BORO 3.3.

Poj: 250 ml.

FI : 85mm

wysokość: 145mm

- Kolba stożkowa szlif 19/26 150 ml	- 6 szt.

kolba stożkowa WS .19/26 poj. 00150ml CHEMLAND

kolba stożkowa Erlenmeyera, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem

Poj: 150 ml.

FI : 71mm

wysokość: 120mm

- Nakrętki z septą	- 1 op. 100 szt.

Nakrętki z septą biały F217/beżowy PTFE 20-400

Nakrętki do butelek i fiolek, zielone z septą z białego F217/beżowego PTFE. Charakteryzują się znaczną odpornością chemiczną. Szczelne – nadają się do zamykania butelek i fiolek z próbkami płynów.

Zadanie 5

Szkło laboratoryjne

- Butelka kwadratowa DURAN® 500 ml, GL 45, bezbarwna, z nakrętką i pierścieniem wylewowym (PP), fi78mm/h181mm – 5 szt.

- Butelka SIMAX 500ml, z niebieską nakrętką PP, GL 45/fi86mm/h176mm/ butelka szkło borokrzemowe simax ; nakretka autoklawowalna do 140 st.C/ -- 5 szt.

- Krystalizator 2.700ml (3.500ml) z wylewem, [Ğr.230mm/wys.100mm] /Simax/ - 10 szt.

- Mikrołyżeczko-szpatułka (stal nierdzewna), długość 150 mm, łyżeczka 5 x 3 mm /Bochem/ - 3 szt.

- Pędzelki wagowe z koziego włosia, dł. 170 mm/a'3 szt /Roth/ -  1 zestaw

- Maska 3M 9332+ /Aura Półmaska filtrująca FFP3 z zaworem – 10 szt.

- Lejek z PP do materiałów sypkich śr. 150 mm ; śr. nóżki 28mm /Vitlab – 2 szt.

- Lejek z PP do materiałów sypkich śr. 80 mm ; śr. nówki 21mm /Vitlab – 2 szt.

- Mucasol™ universal detergent/płyn do mycia szkła – 1 op. x 2l

Zadanie 6

Materiały eksploatacyjne do laboratorium cz. II

- Rękawiczki ochronne	- 10 op. 100szt.

Rękawice nitrylowe nitrylex® beFree long – bezpudrowe

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku.

Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dłuższemu mankietowi i grubszej warstwie tworzywa.

Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej części.

5x rozmiar S, 5 x roz. M

- Szczypce	- 2 sztuki 	szczypce do tygli dł. 300 stal nierdzewna

- Łyżeczka dwustronna długość 160mm	2 sztuki	łyżeczka dwustronna długość 0160, wymiary w mm 30x15 24x12

- Łyżeczka dwustronna długość 200mm	2 sztuki	 łyżeczka dwustronna długość 0200,  wymiary w mm 25X15 20x12

- Łyżeczko szpatułka długość 150mm metalowa	3 sztuki	 łyżeczko szpatułka długość. 150 metalowa

- Łyżeczko szpatułka długość 175mm metalowa	3 sztuki	 łyżeczka szpatułka długość. 175 metalowa

- Ceratka Teflonowa bez kleju 0,13 mm	3 sztuki	Prezentowana cerata teflonowa jest formie bez kleju, a jej grubość wynosi 0,13 mm. Materiał ma szerokość 1 m. Oferta dotyczy zakupu 1 m2. Tkanina teflonowa wykonana jest z wyselekcjonowanych włókien włókna szklanego pokrytego warstwą PTFE. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością temperaturową.

Właściwości tkaniny teflonowej:

Stabilna wymiarowo, nie rozciąga się, współczynnik wydłużenia < 5%, wysoka gęstość.

Wysoka odporność na zmiany temperatur, możliwość pracy ciągłej w zakresie od -18 do +260 st C.

Łatwa do czyszczenia - nie przywiera do niej brud.

Dobra odporność chemiczna - tkanina jest odporna na większość środków chemicznych, kwasów, zasad, środków słonych. Ognioodporna. Niski współczynnik starzenia się.

- Pojemnik szklany na testy zanurzeniowe o wymiarach 26x21cm - 2 sztuki

Pojemnik musi być wykonany z wysokiej jakości szkła hartowanego, które posiada właściwości:

- podwyższoną wytrzymałość mechaniczną, a ponadto przy rozbiciu na drobne kawałki nie kaleczy skóry,

- bardzo dużą odporność na wysoką temperaturę (do 250°C) i jest wytrzymałe na szok termiczny,

- największą odporność na chemiczne działanie substancji np. do dezynfekcji,

- posiada dużą przeźroczystość i połysk,

- posiada dużą odporność na zarysowania i jest łatwe w czyszczeniu,

- posiada pokrywkę ze stali szlachetnej.

- Pojemnik 3l na testy zanurzeniowe	- 2 sztuki	  POJEMNIK MULTI BOX 3L

Jest przezroczysty, dlatego widoczna jest zawartość pojemnika.

Otwierany od góry.

Pokrywa dzięki dwóm klipsom szczelnie zamyka pojemnik.

wymiary: 17x26x11,4cm

- Pojemnik 6l na testy zanurzeniowe	 - 2 sztuki

- Maski przeciwpyłowe	- 2 op. po 3 szt.	Maska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP2 skutecznie chroni drogi oddechowe przed pyłami i cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu. Maska sprawdza się, gdy powietrze charakteryzuje się zawartością pyłu, która nie przekracza 10-krotnej wartości dopuszczalnego stężenia. Produkt jest wyposażony w zaworek wspomagający oddychanie, odprowadzający nadmiar dwutlenku węgla spod jej powierzchni. Maska pyłowa z zaworkiem FFP2 posiada strzemiączko i dwa gumowe paski.

- Chusteczki bezpyłowe	30 op. Po 280 sztuki	Chusteczki bezpyłowe KimWipes o wymiarach 114x216mm są przeznaczone do czyszczenia włókien i złącz światłowodowych. Wykonane są z dwustronnego czyściwa nierysującego czyszczonej powierzchni.

Mogą być stosowane na sucho jak i nasączone alkoholem izopropylowym

- Kolba okrągłodenna 300ml	- 5 szt	kolba okrągłodenna 03000ml szlif 29/32 CHEMLAND wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3

poj. 3000

średnica: 185mm

wysokość: 290mm

szlif: 29/32

- Kolba okrągłodenna 600ml	5 szt	kolba okrągłodenna 06000ml szlif 29/32 CHEMLAND,

poj. 6000ml

średnica : 236mm

wysokość : 340mm

szlif: 29/32

- Kolba kulista 2-szyjna skośna	9 szt	kolba kulista 2 szyje skośne0250ml 29/32 i 14/23 G

poj. 250ml

wysokość: 145mm

szlif główny: 29/32

szlif 2 NS: 14/23

GLASSCO

kolba okrągłodenna dwuszyjna, szyja skośna, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem

- Fiolki na próbki 24 ml	1 op. 100 szt.	Fiolki na próbki – gwintowane – 20-400, poj. 24 ml

Gwintowane fiolki na próbki, wykonane ze szkła przeźroczystego

__________________________________________________________________________________