Poznań dnia: 2021-07-27

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego 
oraz Pracowni Kardiologii Inwazyjnej” – znak sprawy SZW/DZP/34/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 6, poz. 1 Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: Czy przedmiotem zamówienia powinny być elektrody do czasowej stymulacji serca mogących zabezpieczać pacjenta do 2 tygodni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Zaoferowane elektrody do czasowej stymulacji serca mają zabezpieczać pacjentów do 2 tygodni. Pytanie nr 2 Zadanie nr 6, poz. 1 Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kardiostymulatory firmy Medtronic oraz Biotronik. Pytanie nr 3 Zadanie nr 6, poz. 1 Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: Czy elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Zaoferowane elektrody do czasowej stymulacji serca mają posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 4, pozycja 1, 2, 3, 4 Prosimy o dopuszczenie uchwytów jednorazowego użytku wraz z elektrodą jednorazowego użytku (boczna- poz. 1, prosta - poz. 2 , haczyk - poz. 3) Uchwyt zakończony kablem 4m z wtykiem 6 pin wymaga zastosowania adaptera w.u. 6pin na 3 pin umożliwiającego podłączenie go do generatora VAPR3 z zachowaniem pełnej kompatybilności pracy W przypadku dopuszczenia tego rozwiązania prosimy o dopuszczenie zaoferowania adapterów w ramach poz. 4 Lub Lub prosimy o dopuszczenie uchwytów wielokrotnego użytku z możliwością 300 krotnej sterylizacji w autoklawie oraz przystosowanych do współpracy elektrodami jednorazowego użytku (boczna - poz. 1, prosta - poz. 2 , haczyk - poz. 3) Uchwyt zakończony kablem z wtykiem 6 pin wymaga zastosowania adaptera w.u. 6pin na 3 pin umożliwiającego podłączenie go do generatora VAPR3 z zachowaniem pełnej kompatybilności pracy W przypadku dopuszczenia tego rozwiązania prosimy o określenie liczby szt. adapterów w.u., które należy zaoferować w ramach poz. 4 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga uchwytu bez przycisków (do obsługi za pomocą włącznika nożnego) czy uchwytu z przyciskami - do obsługi ręcznej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadanie nr 5 poz. 1 protezy naczyniowej uszczelnianej żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, pozostałe parametry bez zmian ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadanie nr 5 poz. 2 protezy naczyniowej uszczelnianej żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy o wymiarach 18x9 mm i długości 45 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Pytanie do pakietu 6 Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie : Pozycja 1 : rozmiary 5 i 6 F ( wymagane w SIWZ 5,6 i 7 F) Pozycja 2 Warunki SIWZ spełnione. Niewielka różnica w pozycji 1 nie wpływa na walory użytkowe elektrod a dopuszczenie alternatywnego rozwiązania z pewnością przełoży się na oferowaną cenę. Proponowane elektrody są wysokiej jakości produktem, stosowane są w wielu Szpitalach i nie odnotowano jak dotąd reklamacji co dla Zamawiającego powinno być również znaczące przy podejmowaniu decyzji . Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 Pytanie do pakietu 6 Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie : Pozycja 1 : rozmiary 5 i 6 F Pozycja 2 Zestaw wprowadzający 5-16 F , introducer z rozrywalną koszulką (tzw. peel away), prowadnik 50 cm 0,038'', igła i strzykawka w zestawie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Termin składania pytań upłynął dnia 08.07.2021 r. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 135 ust. 5 Ustawy Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 2021-07-16

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki