Woźniki dnia: 2021-07-27

Urząd Miejski w Woźnikach

Rynek 11

42-289 Woźniki

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: ZP 271.5.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Budowa systemu identyfikacji wizualnej na terenie Gminy Woźniki” – znak sprawy ZP 271.5.2021.

Zamawiający, Urząd Miejski w Woźnikach, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Punkt 4 Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest Budowa systemu identyfikacji wizualnej na terenie Gminy Woźniki

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne, 45211360-0 - Roboty budowlane w zakresie rozwoju miast, 45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych, 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe, 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych, 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja spójnego systemu identyfikacji wizualnej w ramach przedsięwzięcia Budżetu Obywatelskiego, na który składają się następujące elementy:

- Tablice informacyjne na szlakach turystycznych - 10 szt.

- Tablice historyczne - 20 szt.

- Sołeckie pylony wizerunkowe z opcją gabloty - 11 szt.

- Oznakowanie szlaków - 50 szt.

- Bikestop - stacja naprawcza z ławką i stojakiem - 1 szt.

Proces realizacji zamówienia polega w szczególności na: opracowaniu projektu, przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji elementów systemu, opracowaniu treści merytorycznych wraz z ich tłumaczeniami na język angielski oraz gwarę śląską oraz budowie elementów systemu identyfikacji wizualnej dla całej Gminy Woźniki.

2. Przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje w formule "zaprojektuj i wybuduj".

3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z budową systemu identyfikacji wizualnej obejmującego sołeckie pylony wizerunkowe z opcją gabloty tzw. witacze oraz tablice historyczne i przyrodnicze, oznakowanie tras turystycznych, pieszych i rowerowych na terenie całej gminy oraz instalację stacji rowerowej BIKESTOP, uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych.

3.2. Dokumentację, która powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Przepisami techniczno -budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

3.3. Przeprowadzenie wizji w terenie na każdym etapie projektowania.

3.4. Zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,

3.5. Uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia - danych inwentaryzacyjnych, materiałów, opinii i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi.

3.6. Sporządzenie Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. Kosztorysy należy sporządzić w wersji papierowej w 1 egzemplarzu. Całą dokumentację należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD w 1 egzemplarzu.

3.7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji elementów systemu

- Gmina zaproponuje warianty lokalizacji. Wykonawca powinien zorganizować spotkanie z przedstawicielem Zamawiającego i społecznością lokalną każdego z sołectw i w tym gronie wybrać ostateczne lokalizacje.

3.8. Opracowanie treści merytorycznych wraz z ich tłumaczeniami na język angielski oraz gwarę śląską

3.9. Budowę elementów systemu identyfikacji wizualnej dla całej Gminy Woźniki

3.9.1 Tablice informacyjne na szlakach turystycznych

Sugerowana forma tablic informacyjnych to pulpit o wymiarach:

konstrukcja: 50x170 cm (szerokość, wysokość)

tablica informacyjna z nadrukiem: 50x70 cm (szerokość, wysokość)

tablica jednostronna

Zamawiający wymaga aby treści merytoryczne tablic opracować we współpracy z gronem historyków, konserwatorów, przedstawicieli społeczności i innych ekspertów -  Wykonawca może zaangażować swoich ekspertów.

Tablice informacyjne powinny zostać wyposażone w oznaczenia przenoszące do systemu informatycznego z zadanymi treściami  wizualnymi/multimedialnymi, kody QR należy wygenerować w porozumieniu z administratorem urzędowego serwisu internetowego w taki sposób, by zapewnić maksymalną funkcjonalność tworzonego systemu informatycznego.

3.9.2 Tablice historyczne

Sugerowana forma tablic informacyjnych to pulpit o wymiarach:

konstrukcja: 50x170 cm (szerokość, wysokość)

tablica informacyjna z nadrukiem: 50x70 cm (szerokość, wysokość)

tablica jednostronna

Zamawiający wymaga aby treści merytoryczne tablic opracować we współpracy z gronem historyków, konserwatorów, przedstawicieli społeczności i innych ekspertów -  Wykonawca może zaangażować swoich ekspertów.

Tablice historyczne powinny zostać wyposażone w oznaczenia przenoszące do systemu informatycznego z zadanymi treściami  wizualnymi/multimedialnymi, kody QR należy wygenerować w porozumieniu z administratorem urzędowego serwisu internetowego w taki sposób, by zapewnić maksymalną funkcjonalność tworzonego systemu informatycznego.

3.9.3 Sołeckie pylony wizerunkowe z opcją gabloty

Sugerowane wymiary pylonów 100x300x15 cm (szerokość, wysokość, grubość)

Na pylonach wizerunkowych nazwa miejscowości ma być umiejscowiona na mapie Gminy - Gmina dysponuje aktualną mapą w formie elektronicznej.

Zamawiający wymaga aby treści merytoryczne tablic opracować we współpracy z gronem historyków, konserwatorów, przedstawicieli społeczności i innych ekspertów -  Wykonawca może zaangażować swoich ekspertów.

Sołeckie pylony przewidziano jako dwustronne, z jednej strony charakterystyka sołectwa, z drugiej gablota wodoszczelna o minimalnym formacie B1.

Treści w gablocie mocowane za pomocą magnesów.

3.9.4 Oznakowanie szlaków

Tablice ulicowe dwustronne w ramce o wymiarach zbliżonych do 765x165mm

Montaż tablic na słupkach o wysokości całkowitej 350 cm

Ramka i słupek ocynkowane, malowane proszkowo w określonym kolorze RAL

Zwieńczenie słupka w postaci ozdobnej kuli ocynkowanej i malowanej proszkowo w określonym kolorze RAL

Montaż słupka w fundamencie betonowym o głębokości 70 cm

Nadruk tablic metodą druku solwentowego z powłoką odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych

Zasadnicze treści informacyjne tablicy mają być uzupełnione o znak graficzny Gminy.

Na tablicach nie jest wymagane umieszczenie znaku graficznego przenoszącego do systemu informatycznego (kod QR itp.)

3.9.5 Bikestop - stacja naprawcza z ławką i stojakiem

Konstrukcja stacji Bikestop ma obejmować ławkę, parking dla rowerów, stojak naprawczy oraz zestaw narzędzi naprawczych

3.10. Zamawiający nie przewiduje demontażu, utylizacji starych elementów oznakowania jak gablot, pylonów, tablic.

3.11. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymywania porządku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia .

5. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na

6. Wykonawca winien opracować dokumentację projektową w zakresie zgodnym z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. 2013 poz. 1129)

7. Planowane koszty prac projektowych należy wyliczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. 2004 nr. 130 poz.1389)

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WSKAZYWANIA W PROJEKTACH, KOSZTORYSACH, PRZEDMIARACH ROBÓT I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB POCHODZENIA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ OPISANE WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO SWZ ZAWIERA DODATKOWE WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA, A JEGO ZAPISY SĄ AKTUALNE, O ILE NIE ZOSTAŁY USZCZEGÓŁOWIONE W POWYŻSZYM OPISIE ZAMÓWIENIA.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Punkt 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-07-30 do godz. 11:30.

Punkt 19.1. otrzymuje brzmienie:

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-07-30 o godz. 12:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający

Burmistrz Woźnik

Michał Aloszko