Poznań dnia: 2021-07-28

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne dla wszystkich jednostek Szpitala” – znak sprawy SZW/DZP/33/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:

Pytanie nr 1 Zadanie 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni gładkiej z teksturą na czubkach palców ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2 Zadanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z poziomem protein ?50µg/g ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 Zadanie 5 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o minimalnej długości 285mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Zadanie 7. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość 290mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych- max 20 µg/g ( wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochorony induwidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm..5,5-9,0 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 zadanie 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w zadaniu nr 2 rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe o gładkiej powierzchni zewnętrznej z teksturą na końcach palców, reszta zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ. Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowane rękawice są powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 6 zadanie 2 Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ust. 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w opis sporządzony w języku polskim ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 7 Czy Zamawiaj.cy wyrazi zgod. na mo.liwo.. zaoferowania r.kawic chirurgicznych z mankietem prostym z technologi. Surefit (eliminacja zwijania mankietu), 30 Ęg/g lub mniej ..cznych protein podlegaj.cych ekstrakcji ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 Zadanie nr 8 Czy Zamawiaj.cy wyrazi zgod. na mo.liwo.. zaoferowania r.kawic chirurgicznych z mankietem prostym z technologi. Surefit (eliminacja zwijania mankietu), zewn.trzn. powierzchni. chlorowan. i silikonowan.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 9 Zadanie nr 8 Czy Zamawiaj.cy wyrazi zgod. na mo.liwo.. zaoferowania r.kawic chirurgicznych z mankietem prostym z technologi. Surefit (eliminacja zwijania mankietu), zewn.trzn. powierzchni. chlorowan., wewn.trzn. chlorowan. i polimerowan., d.ugo.. 285 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 10 Zadanie nr 9 Czy Zamawiaj.cy wyrazi zgod. na mo.liwo.. zaoferowania r.kawic chirurgicznych o grubo.ci na palcu 0,14 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice których grubość na palcu wynosi 0,08 ±0,01mm, pakowane po 250szt (dla rozmiaru S-L) oraz pakowane po 180szt (dla rozmiaru XL) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 12 Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe mikroporowate z teksturą na końcach palców ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 13 Zadanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których poziom protein wynosi ?50µg/g ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 14 Zadanie nr 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice długości uzależnionej od rozmiaru i wynoszącej min. 280 mm, których poziom protein rękawicy spodniej wynosi ?30µg/g ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Zadanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, z mankietem rolowanym zapobiegającym samoczynnemu zsuwaniu się rękawicy, długości uzależnionej od rozmiaru i wynoszącej min. 280 mm, których grubość na palcu wynosi 0,17±0,02 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 Zadanie nr 9 Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 280 mm, których grubość wynosi na palcu 0,20±0,02 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Zadanie nr 2, nr 3, nr 5 Czy Zmawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto i brutto do 4 miejsc po przecinku, lub podanie ceny za opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości. Opisane produkty są oferowane w opakowaniach handlowych o różnej ilości sztuk. Brak zgody spowoduje zawyżanie wartości oferty ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 18 Zadanie nr 8 Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne jałowe przeznaczone do mikrochirurgii, lateksowe bezpudrowe o powierzchni wewnętrznej powlekanej polimerem w technologii Dermashield TM, powierzchni zewnętrznej gładkiej bez pokrycia polimerem, poziomie protein poniżej 30µg/g (mcg/g), pozostałe parametry zgodne ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 19 Wnosimy o modyfikację rozdziału 16 SWZ poprzez zwolnienie Wykonawców z wnoszenia wadium w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z treścią art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, ze zm.). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. Pytanie nr 20 Wnosimy o wykreślenie § 4 pkt 11) projektu umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ, wykonawca nie przedstawia uzasadnienia do żądanej zmiany. Pytanie nr 21 Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: "W przypadku, gdy dzień dostawy będzie dniem ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa winna być dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym terminie." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną modyfikację §5 ust. 3. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 22 Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 o treści: "Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta." UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania - nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie - na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Celem umowy jest dokonywanie sukcesywnych dostaw, a ich powiązanie z obowiązkiem zapłaty za sukcesywne dostawy wyłącza logiczność zamawiania ponad potrzebę produktów objętych umową, w związku z tym zamawiający nie widzi sensu dodawania modyfikacji. W zakresie problemów z ewentualnymi dostawami, wystarczające są przepisy powszechnie obowiązujące, w tym art. 15 r Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...Dz.U. z 2020 r. poz. 374 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842. Pytanie nr 23 Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 6 projektu umowy przewidującego termin zapłaty dłuższy niż 60 dni. UZASADNIENIE: Postanowienie projektu umowy w obecnym brzmieniu traktować należy jako nieważny, zaś w jego miejsce zastosowanie mają przepisy ustawy co wynika z treści art. 13 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r poz. 424 ze zm.) (zob. Wyrok SO Warszawa - Praga w Warszawie III C 176/17). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Vide art. 11 ust. 1 Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz.U. z 2013 r. poz. 403 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424 Pytanie nr 24 Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. od 7 do 10 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: "Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ustawa o działalności leczniczej precyzuje wymóg uzyskania zgody od podmiotu tworzącego natomiast nie wyłącza stosowania klauzul pactum de non cedendo. Pytanie nr 25 Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: "Z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 26 Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: "Zmiana taka następować będzie automatycznie z chwilą wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Vide §10 ust. 1 lit a). Pytanie nr 27 Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 10 tiret pierwsze i drugie projektu umowy poprzez dookreślenie iż Zamawiający będzie uprawniony wypowiedzenia przedmiotowej umowy w przypadku wystąpienia zwłoki po stronie Wykonawcy, nie zaś w przypadku opóźnienia, za które Wykonawca nie ponosi winy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Rozwiązanie umowy nie musi być uzależnione od zwłoki, a interes zamawiającego może być zaspokojony rozwiązaniem umowy w przypadku nawet opóźnienia wykonawcy, co nie zmienia faktu braku możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z kar umownych zastrzeżonych i limitowanych kwalifikowanym opóźnieniem. Pytanie nr 28 Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie nr 29 Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez modyfikację kar umownych nimi przewidzianych i: a. Obniżenie kary umownej przewidzianej w ust. 1 do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy; b. Obniżenie kary umownej przewidzianej w ust. 2 do wysokości 0,5% wartości towaru reklamowanego; c. Obniżenie kary umownej w ust. 3 do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy; d. Dookreślenie iż kara umowna przewidziana w ust. 1 i 2 naliczana będzie w przypadku zwłoki a nie opóźnienia; e. Poprawienie omyłki pisarskiej w ust. 5 w ten sposób iż w miejsce "opóźnienia" wpisać "zwłoki"; UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Ponad to zgodnie z treścią art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) naliczanie kar umownych za opóźnienie stanowi przykład klauzuli abuzywnej tj. niedopuszczalnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego. W świetle art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: "Kodeks cywilny"), określającego podstawową zasadę odpowiedzialności kontraktowej, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę (i jest zobowiązanym do jej naprawienia), która jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Zatem co do zasady projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, czyli każde przekroczenie wymaganego w umowie terminu na wykonanie zobowiązania, a w przypadku gdy termin w umowie nie jest oznaczony - niezwłocznie po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta zasadniczo powinna być ustalana za zwłokę, czyli kwalifikowane opóźnienie - zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługuje się on przy wykonaniu zobowiązania bądź powstałe z innych okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 Kodeksu Cywilnego). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odpowiednio modyfikuje §11 poprzez zastąpienie słów „opóźnienie” słowami „zwłoka”, w pozostałym zakresie jak SWZ. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 30 Zad. 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe: mankiet rolowany, tekstura na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, grubość na palcu 0,09 mm, mankiecie 0,05 mm, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rękawice wyjmowane bez ryzyka kontaminacji opakowania oraz pozostałych rękawic. Dostępne rozmiary S-XL. Pakowane po 100 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 31 Zad. 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe: mankiet rolowany, tekstura na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, grubość na palcu 0,07mm, mankiecie 0,05 mm, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rękawice wyjmowane bez ryzyka kontaminacji opakowania oraz pozostałych rękawic. Dostępne rozmiary S-XL. Pakowane po 100 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 32 Zad. 1: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe: mankiet rolowany, tekstura na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, grubość na palcu 0,05 mm, mankiecie 0,04 mm, długość min. 240 mm. Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rękawice wyjmowane bez ryzyka kontaminacji opakowania oraz pozostałych rękawic. Dostępne rozmiary S-XL. Pakowane po 100 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 33 Zad. 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia mocowań ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 34 Zad. 1: czy Zamawiający dopuści dostarczenie mocowań na jedno opakowanie rękawic? W przypadku zgody ile sztuk mocowań będzie wymagał Zamawiający ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 35 Zad. 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe. Kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na palcach, mankiet rolowany, Długość rękawicy min. 240 mm, AQL ?1,5 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu, Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Rozmiary XS - XL. Pakowane po 100 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 36 Zad. 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe. Kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na palcach, mankiet rolowany, Długość rękawicy min. 240 mm, AQL ?1,5 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu, Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Rozmiary XS - XL. Pakowane po 100 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 37 Zad. 2: Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe. Kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na palcach, mankiet rolowany, Długość rękawicy min. 240 mm, AQL ?1,5 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu, Zarejestrowane podwójnie (jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III). Rozmiary XS - XL. Pakowane po 100 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 38 Zad. 3: Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein ? 30 ?g/g ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 39 Zad. 7: Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany, teksturowane, wewnętrzna powierzchnia polimeryzowana, AQL</= 0,65. Długość rękawicy min. 260 mm (zależna od rozmiaru). Grubość - środkowy palec min. 0,20mm; dłoń - min. 0,18mm, mankiet - min. 0,14mm. Poziom protein ?50?g/g. Podwójne jako wyrób medyczny. Dostępne w rozmiarach 6,0 - 9,0 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 40 Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 10 ust. 2 pkt a) słów "pod warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ Pytanie nr 41 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: "Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy." ? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Należyte wykonanie umowy jest obowiązkiem Wykonawcy, a Zamawiający nie ma obowiązku stosowanie audytu działalności Wykonawcy. Pytanie nr 42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie nr 43 Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów "jednak nie mniej niż 50,00 zł" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wartość bazowa naliczenia kar umownych może być czasami marginalna, co skutkowałoby fikcyjnością kar umownych, których celem oprócz surogatu odszkodowania, jest funkcja stymulująca do należytego wykonania umowy, stad konieczność zagwarantowania tej funkcji wyłącza możliwość dokonania wskazanej modyfikacji. Pytanie nr 44 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki" ? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając "uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c." Ponadto, zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy pzp "Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak odp. na pyt 39 Pytanie nr 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ Pytanie nr 46 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie "10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy" zostało zastąpione wyrażeniem "10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy" ? Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie nr 47 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6 i 7 ? Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym - wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Stworzonym przez ustawodawcę paradygmatem rozwiazywania sporów na tle wykonania umów w sprawie zamówień publicznych, jest stosowanie polubownych form dochodzenia do rozwiązania sporu.

Pytanie nr 48 Pakiet 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chlorowanej z wewnątrz i wewnątrz. Pragniemy zauważyć, że zamawiający wymaga rękawic wewnątrz chlorowanych i zewnątrz- od strony roboczej polimeryzowanych, a polimer sprawia że rękawice stają się śliskie. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 49 Pakiet 8. Ponieważ zamawiający dopuszcza rękawice Lateksowo-nitrylowe prosimy o dopuszczenie : Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo- nitrylowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii - grubość: na palcach. 0,17 mm, na dłoni >= 0,14 mm, na mankiecie >= 0,14 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, długośc rękawicy uzależniona od rozmiaru, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <50 ?g/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 50 Pakiet 9. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawicy polimeryzowanej od wewnątrz, z długością uzależniona od rozmiary, spełniające pozostałe parametry SWZ. Polimeryzowanie rękawicy ma na celu nadanie jej śliskości- poślizgu ułatwiającego zakładanie na dłoń, natomiast nadanie śliskości rękawicy od zewnątrz powoduję że jest śliska, a powinna ułatwiać operatorom chwytność. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Termin składania pytań upłynął dnia 07.07.2021 r. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 135 ust. 5 Ustawy Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 139-369817 opublikowanym dnia 21.07.2021 r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki