KRAKÓW dnia: 2021-08-09

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy : KA-2/040/2021

L.Dz. KA-2/390/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytania – zestaw 1

Odpowiedzi na pytania - zestaw 1

W linku znajdują się załączniki graficzne do powyższych odpowiedzi

https://we.tl/t-M0kMPsofVq

Załączniki te zostały również opublikowane na stronie internetowej :

- CZ_RYSUNKOWA-WENT (1)

- CZ_RYSUNKOWA-WOD-KAN (1)

- LAS_PW_A_1.1-1.4_2.1-2.6 (1)

Pytania – zestaw 2

- Czy laptop wyposażony w port USB-C oraz stację dokującą udostępniającą 4 dodatkowe porty USB spełnia wymaganie dotyczące konsoli sterującej zawarte na str. 57 SIWZ (oraz w pozycji arkusza Przedmiar na pozycji 16) w zdaniu  : „Jednostka centralna powinna umożliwiać bezproblemową instalację elementów sterowania, w tym: elementów hardware tj. kart sterujących oraz innych elementów umożliwiających podłączenie do systemu/środowiska”? Jeśli nie, to proszę specyfikację interfejsów kart sterujących.

- Czy Zamawiający akceptuje jako konosolę sterującą następujący zestaw:

  - 4 komplety stanowiskowe (po jednym dla poszczególnych połówek tuneli) składające się z:

    - Monitora 32 cali

    - Stacji dokującej z conajmnije 4 portami  USB,

    - Klawiatury i myszy,

  - Dwóch laptopów roboczych z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem klienckim SCADA (o parametrach odpowiednich do zastosowania),

  - Centralnego serwera dostarczającego wspólne usługi gromadzenia danych systemu SCADA,

- Czy oprogramowanie SCADA ma być dostarczone wraz z licencją open-source (np. GPL, LGPL, MIT, Apache, BSD)?

Odpowiedzi na pytania - zestaw 2

ZAMAWIAJĄCY