[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-08-26
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji wykonawczej w formacie dwg? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie.

Odp.: Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w wersji edytowalnej na etapie postępowania przetargowego.

2. Proszę o podanie koloru/odcienia płyt kamiennych porfirowych, które należy wycenić na elewacji.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego Magazynu Centralnego Archiwum w branży architektura pkt 21 – kolorystyka -  należy przyjąć okładzinę z porfiru w odcieniu czerwieni, brązu i żółci - w oparciu o kolorystykę porfir z kamieniołomów miękińskich;

3. Proszę o podanie konkretnego koloru RAL dla tynku elewacyjnego.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego Magazynu Centralnego Archiwum w branży architektura pkt 21 – kolorystyka - należy przyjąć jako kolory elewacji tynkowanych odcienie szarości. Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji próbki kolorystyki do zaakceptowania na budowie.
4. Czy Inwestor potwierdza, że schody systemowe z barierką nie podlegają wycenie i należy je dostarczyć razem z regałami - w innym postępowaniu? Wycenić należy tylko balustradę na antresoli?

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z opisem projektu wykonawczego architektonicznego punktem 18.1.2 schody wewnętrzne na antresolę wraz z balustradą systemową „będą dostarczone razem z regałami” i nie podlegają wycenie, będą przedmiotem osobnego zamówienia.
5. Proszę o jednoznaczne określenie maksymalnego udźwigu dla podnośnika nożycowego, wg opisu technicznego jest to wartość 6000kg, natomiast wg rysunku rzutu parteru - hala magazynowa i przedmiaru - wartość 600kg.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż wymagany udźwig zaprojektowanego podnośnika to 600 kg.

6. W przedmiarze budynku socjalnego umieszczono pozycję: „Panele tapicerowane 106x45 kolor czarny” proszę o podanie specyfikacji tego elementu oraz miejsca montażu. 

Odp.: Zamawiający podaje specyfikację paneli tapicerowanych 

Pojedynczy panel składa się z:

– przyciętej na wymiar surowej płyty HDF o grubości 0,3cm,

– gąbki tapicerskiej o twardości T25, posiadającej Atest Higieniczny, o grubości 3 cm,

– owaty o gramaturze 100g/m2, posiada ona właściwości antyalergiczne, jest przewiewna, nie chłonie wilgoci, nadaje panelom miękkość i formę, co podnosi komfort i estetykę,

– mocnej tkaniny poliestrowej o widocznym grubym splocie oraz o zwiększonej odporności na tarcie (tkanina doskonale zabezpieczona bezbarwnym powleczeniem poliuretanowym z lewej strony oraz bezbarwną powłoką odpychającą wodę z prawej strony)

Panel ma być zamontowany na ścianie za ławeczką dla osoby niepełnosprawnej w pom. A.010 (natrysk) - wg rys. A/3.

7. Proszę o informację czy aby na pewno pod ławami fundamentowymi ma być zastosowana termoizolacja w postaci "poliuretanu ekstrudowanego gr 20cm"? Mamy obawy, czy ułożone pod ławami płyty ocieplenia są w stanie przenieść ciężar całego budynku. 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż ławy fundamentowe budynku Magazynu Archiwum należy posadowić na warstwie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 20 cm i wytrzymałości na ściskanie minimum 500 kPa, λ nie większa niż 0,035 W/mK

8. Proszę również o informację czy materiałem do ocieplenia posadzek ma być polistyren ekstrudowany czy płyty poliuretanowe PUR/ PIR. Nie spotkaliśmy się z materiałem "poliuretan ekstrudowany" 

Odp.: W miejscach gdzie materiał izolacyjny opisano jako poliuretan ekstrudowany należy zastosować polistyren ekstrudowany. 

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]