[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-08-26
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o wskazanie przez Inwestora miejsca do składowania nadmiaru mas ziemnych, gdyż ma to wpływ na cenę. W opisie jest zapis "Materiał z wykopów składować w miejscu wskazanym przez Inwestora".

Odp.: Nadmiar urobku z wykopów należy składować na działce inwestora w promieniu do 1 km od miejsca wydobycia. Zadaniem Wykonawcy będzie wyrównanie nawiezionych mas ziemnych.

Pytanie 2.

W przedmiarach nie ma konstrukcji stalowej obudowy podnośnika nożycowego, czy ma być uwzględniona w kosztorysie? Czy w przedmiarach w konstrukcjach stalowych został uwzględniony naddatek za spoiny, łączenia itp? Z naszych wyliczeń wynika, że jest jej za mało.
Odp.: Konstrukcja stalowa obudowy podnośnika nożycowego ujęta w dokumentacji projektowej (rys. D/3 projektu wykonawczego Magazynu Centralnego Archiwum Uczelni) stanowi element przedmiotu zamówienia i należy ją wycenić. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako materiał pomocniczy.  
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]