[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-08-26
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o podanie referencyjnego systemu/producenta elewacji kamiennej wentylowanej. Po konsultacjach z wieloma wykonawcami elewacji kamiennych wentylowanych otrzymujemy zgodną informację o braku możliwości wykonania elewacji z płyt grubości 8cm odsuniętych od ściany na grubość 30cm w zależności od grubości wełny. Standardowe grubości płyt elewacji kamiennych wynoszą ok. 2-3cm.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż kamień o gr. 8cm przyjęty na wykończenie części elewacji to nie płyty, ale bloki. Należy użyć systemu odpowiedniego dla takiej okładziny np. takiego jak do mocowania cegły klinkierowej.

Zamawiający zwraca uwagę, że bloczki kamienne mają być również oparte na  fundamencie betonowym zgodnie z rysunkami przekrojów.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]