[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-08-27
KC-zp.272-444/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Remont pomieszczeń po WFiIS dla potrzeb Działów Administracji Centralnej na II piętrze pawilonu C-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-444/21– znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1) W przedmiarze brak poz. Dotyczących demontaży. Czy można dołożyć brakujące pozycje?

Odp.: Zgodnie z zapisami punktu 21.3 SWZ "Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne."

2) W pokojach zlokalizowane są: tablice elektryczne, gniazd siłowe, urządzenia – proszę o określenie, które elementy podlegają demontażom. W przedmiarze brak pozycji do tyczącej demontaży. 

Odp.: Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej tablice elektryczne, gniazd siłowe, urządzenia podlegają demontażowi. Ponadto przedmiotowe prace zostały ujęte w przedmiarach robót – zamieszczonych jako materiał pomocniczy. 

  

3) Czy jest możliwość zamiany nadproży z stalowych na prefabrykowane betonowe lub ceramiczne?

Odp.: Nadproża należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, tj. należy wykonać nadproża stalowe. 

4) Czy wymiana drzwi na sale i na korytarz są w zakresie wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ: "Zakres prac nie obejmuje dostawy i montażu drzwi do pomieszczeń. Wykonawca w zakresie prac ma demontaż istniejącej stolarki, jej utylizację, a także właściwe przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż nowej stolarki dostarczanej w ramach odrębnego postępowania."

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]