[image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-06
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (9)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiarowej zostały uwzględnione prace związanie z wykonaniem płyt fundamentowych PF1, PF2, PF3, P4 pokazanych na rysunkach konstrukcji odpowiednio K26; K27; K28; K29. W zakres prac zgodnie z rysunkiem wchodzi wykop i wymiana gruntu do poziomu skały na piaszczysty zagęszczony do Is=0,97; wykonanie warstwy podbetonu (prosimy o potwierdzenie klasy na rysunku C15/10 ??), wykonanie płyty fundamentowej z betonu C30/37 wraz z montażem zbrojenia.
Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako materiał pomocniczy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż jako warstwę chudego betonu należy zastosować beton klasy C12/15.

2. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w której związane zostały prace związane z wykuwaniem skały porfirowej przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty hali, budynku administracyjnego; budynku technicznego; wiaty. Zgodnie z dokumentacją geologiczną dla otworu nr 2 wykonanego w narożniku hali oś 1/A do poziomu 0,5 m poniżej poziomu terenu występuje warstwa humusu; następnie do poziomu 0,7 m poniżej poziomu terenu występuje zwietrzelina porfiru; a od 0,7 m.
Odp.: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać na podstawie całości przekazanej dokumentacji, zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako materiał pomocniczy.

3. Prosimy o informację czy pod fundamenty i posadzki hali, budynku administracyjnego; budynku technicznego; wiaty należy uwzględnić wymianę gruntu do poziomu występowania skały porfirowej jak to jest pokazane na przekrojach architektury. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te prace.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać na podstawie całości przekazanej dokumentacji, zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako materiał pomocniczy.

4. Prosimy o informację w której pozycji przedmiarowej został  uwzględniony podbeton na wypełnienie pachwin przy ławach fundamentowych jak to pokazano na przekrojach:
Odp.: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać na podstawie całości przekazanej dokumentacji, zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako materiał pomocniczy.

[image: image1.emf]
5. Prosimy o informację czy z uwagi na konieczność wykuwania skały pod fundamentami i brak możliwości dokładnego wyprofilowania dna wykopu powstałe przy wybieraniu urobku nierówności należy wyrównać chudym betonem? ; zgęszczonym piaskiem?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż powstałe nierówności należy wyrównać zagęszczonym piaskiem.
6. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w której zostały uwzględnione prace związane z kuciem skały porfirowej przy wykonywaniu prac ziemnych pod zbiornik przeciwpożarowy i retencyjny.
Odp.: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać na podstawie całości przekazanej dokumentacji, zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako pomocnicze.

7. Prosimy o informację czy z uwagi na konieczność wykuwania skały dla zbiornika p.poż i retencyjnego i związane z tą czynnością późniejsze problemy z dokładnym wyprofilowaniem dna i skarp wykopu należy pod warstwą geowłókniny przewidzieć warstwę wyrónująco-separującą z piasku.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku problemów z dokładnym wyprofilowaniem dna i skarp wykopu należy pod warstwą geowłókniny przewidzieć warstwę wyrównującą z piasku.

8. Prosimy o przekazanie rozwiązania technicznego dla zakotwienia słupów prefabrykowanych w fundamencie monolitycznym. 

Brak w przekazanych przedmiarach związanych z sieciami zewnętrznymi oraz sieciami dla zbiornika p.poż pozycji obejmujących konieczność wykuwania skały porfirowej dla wykonywania wykopu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 Odp.: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać na podstawie całości przekazanej dokumentacji, zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako pomocnicze.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image2.jpg]