[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-06
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (10)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. W opisie do projektu wykonawczego architektury w opisie posadzki hali podano „posadzka żelbetowa, pływająca, utwardzana powierzchniowo gr. 26cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym”. Proszę o podanie czy do wyceny zbrojenia rozproszonego podanej posadzki należy przyjąć włókna stalowe czy polipropylenowe, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż posadzka przemysłowa w hali magazynowej powinna zostać wykonana na podstawie dokumentacji warsztatowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z parametrami technicznymi przedstawionymi przez dostawcę wybranej technologii, systemu na podstawie obciążeń użytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowej. Posadzka powinna składać się z następujących warstw:

· podbudowa (jeśli zostanie wykonana bezpośrednio na skale należy wykonać 10cm chudego betonu, w przeciwnym wypadku chudy beton należy układać na dodatkowej warstwie piasku o odpowiednim zagęszczeniu),

· warstwa poślizgowa i rozdzielająca,

· hydroizolacja i termoizolacja,

· betonowa płyta nośna o grubości min 26cm,

· posadzka.

Zaleca się stosować beton o klasie nie mniejszej niż C20/25.

Dopuszcza wykonanie dozbrojenia  włóknami rozproszonymi (stalowymi lub polipropylenowymi), prętami lub siatkami zbrojeniowymi. Ostateczna decyzja co do przyjętego zbrojenia zostanie podjęta na etapie przedstawiania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowej. 
2. W opisie do projektu wykonawczego architektury w opisie posadzki wiaty podano „żelbetowa gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym, utwardzona powierzchniowo, z posypką mineralną kwarcową; cokoły prefabrykowane, betonowe o wysokości 7cm”. Proszę o podanie czy do wyceny zbrojenia rozproszonego podanej posadzki należy przyjąć włókna stalowe czy polipropylenowe, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w budynku wiaty należy wykonać płytę na gruncie. Dopuszcza wykonanie jej włóknami rozproszonymi (stalowymi lub polipropylenowymi), prętami lub siatkami zbrojeniowymi. Ostateczna decyzja co do przyjętego zbrojenia zostanie podjęta na etapie przedstawiania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowej.
3. Proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać cokoły w hali magazynowej (np. cokoły betonowe prefabrykowane itp.), gdyż w projekcie brak jakiejkolwiek informacji odnośnie wykonania cokołów w hali magazynowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż cokoły posadzki w  hali magazynowej należy wykonać zgodnie z opisem do projektu wykonawczego Magazynu Centralnego Archiwum, punktem 18.1.24 Posadzki: „Magazyn archiwum, magazyn przejściowy, pom.techniczne - posadzka betonowa przemysłowa utwardzana powierzchniowo i impregnowana posypką mineralna kwarcową;

antresola – posadzka z żywicy epoksydowej; cokoły prefabrykowane, betonowe o wysokości 7cm”.

4. Proszę o informacje czy płytę żelbetową w budynku technicznym należy zbroić prętami stalowymi czy siatką stalową. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż płyty stropodachu, należy zbroić zgodnie z rysunkiem K12. Jeśli zaś chodzi o płytę na gruncie dopuszcza się wykonanie jej włóknami rozproszonymi (stalowymi lub polipropylenowymi), prętami lub siatkami zbrojeniowymi Ostateczna decyzja co do przyjętego zbrojenia zostanie podjęta na etapie przedstawiania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowej.
5. Proszę o podanie podstawowych parametrów (np. grubość, antypoślizgowość, kolor itp.) wykładziny podłogowej z PCV, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 
Odp.: Zmawiający wyjaśnia, iż kolorystyka wykładzin PCV została podana na rys. nr 15 dotyczącym rzutu posadzek parteru i antresoli. 

Należy zastosować wykładziny obiektowe, w pomieszczeniach wskazanych antyelektrostatyczne, w biurach – wykładzina heterogeniczna, gr. min. 2.0mm, warstwa użytkowa min. 0.8mm, antypoślizgowość R9/R10, ścieralność najwyższa T, niepalna;
6. Proszę o podanie podstawowych parametrów (np. grubość, antypoślizgowość, kolor itp.) wykładziny podłogowej antystatycznej w serwerowni, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 
Odp.: Zmawiający wyjaśnia, iż kolorystyka wykładzin PCV została podana na rys. nr 15 dotyczącym rzutu posadzek parteru i antresoli. 

Należy zastosować wykładziny obiektowe, w pomieszczeniach wskazanych antyelektrostatyczne,  w biurach – wykładzina heterogeniczna, gr. min. 2.0mm, warstwa użytkowa min. 0.8mm, antypoślizgowość R9/R10, ścieralność najwyższa T, niepalna;
7. Proszę o wyjaśnienie czy nasadzenia przy zbiorniku przeciwpożarowym otwartym i zbiorniku retencyjnym odparowującym wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o podanie gatunków oraz ilości nasadzeń. Gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp. Nasadzenia związane z wykonaniem zbiorników należy wykonać zgodnie z  opisem technicznym projektu wykonawczego zbiorników ppoż. I retencyjnego. Zieleń opisano w pkt 6.3 opisu architektury w projekcie wykonawczym zbiorników retencyjnego i przeciwpożarowego oraz poniższym opisem:

„Na terenie projektuje się nasadzenia roślin, które są tolerancyjne na istniejące warunki glebowe i wilgotnościowe. Zastosowano nasadzenia 6 sztuk brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 12-14. Powierzchnie trawiaste zaprojektowano o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz o zdolności do przyspieszonej regeneracji. Powierzchnia projektowanej powierzchni do obsiania nasionami traw to 1700 m2.”

8. Proszę o podanie koloru oraz klasy antypoślizgowości płytek podłogowych, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odp.: Zamawiający informuje, iż kolorystyka płytek podłogowych została podana na rys. nr 15 dotyczącym rzutu posadzek parteru i antresoli. Oraz rys. A/3 dotyczącym pom. Sanitarnych. Klasa antypoślizgowości - R10, odporność na ścieranie Klasa PEI 4. 

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]