SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                      Załącznik A   1.1

| Oferowana przez Wykonawcę (Systemy do testowania materiałów proszkowych (SLS) – drukarki 3D - 3 szt.) - producent, model ………………………….………………..………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ systemu do druku 3D | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ* | PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1* | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA 2* |
| 1. | Systemy do testowania materiałów proszkowych (SLS) Charakterystyka pojedynczego systemu Wymagana ilość: 3 szt. | Technologia druku: SLS Specyfikacja techniczna: - Pole robocze: co najmniej 150 x 150 x 200 mm - Warstwa (grubość): 0,075-0,175 mm - Wbudowana kamera z podglądem - Temperatura grzania komory: możliwa - Rozdzielczość druku: X-Y 50 μm; Z 10 μm - Łączność / Komunikacja za pomocą Wi-Fi - Oprogramowanie do przygotowania wydruków i sterowania urządzeniem - Obsługa formatów plików: STL, OBJ, 3DS, |  |  |