[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-06
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (14)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy Inwestor dopuszcza zamianę surowca na elewację kamienną z porfiru na piaskowiec? Jeśli tak to na jaką grubość? Powyższa prośba podyktowana jest utrudnioną dostępnością porfiru.

Odp.: Zamawiający informuje, iż dobór konkretnego materiału będzie przeprowadzony w trakcie realizacji, jednak zaznacza się, iż ideą jest wkomponowanie estetyczne budynku w otoczenie kopalni porfiru stąd do wyceny należy przyjąć materiał porfirowy jako preferowany, jednak ewentualna równoważność propozycji oferenta będzie analizowana w trakcie wspomnianego doboru konkretnego materiału.

2. W zadaniu nr 2 jest zapis o rozbiórce budynku i budowli kolidujących z inwestycją, proszę o wyjaśnienie, podanie wymiarów lub zamieszczenie zdjęć obecnego stanu tych budowli. 
Odp.: Budynek został już wyburzony i nie należy wyceniać związanych z nim prac.
3. W przedmiarze zbiornika jest pozycja odnośnie sadzenia drzew i krzewów, proszę o podanie rodzaju oraz wielkości drzew do posadzenia. 
Odp.: Nasadzenia związane z wykonaniem zbiorników należy wykonać zgodnie z  opisem technicznym projektu wykonawczego zbiorników ppoż. I retencyjnego. Zieleń opisano w pkt 6.3 oraz poniższym opisem:

„Na terenie projektuje się nasadzenia roślin, które są tolerancyjne na istniejące warunki glebowe i wilgotnościowe. Zastosowano nasadzenia 6 sztuk brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 12-14. Powierzchnie trawiaste zaprojektowano o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz o zdolności do przyspieszonej regeneracji. Powierzchnia projektowanej powierzchni do obsiania nasionami traw to 1700 m2.”

4. Czy Inwestor dopuszcza zamianę płyt (na podłodze podniesionej) z krat podestowych na płyty wiórowe? Mamy informację, że taka zamiana znacznie zmniejszy koszty na ten zakres.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany krat podestowych na płyty wiórowe.

5. Prosimy o udostępnienie przedmiarów elektrycznych "inst wewn" w wersji edytowalnej.

Odp.: Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ nie udostępni przedmiarów w wersji do edycji.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]