[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-07
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (15) 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Z racji pojawiających się błędów w przedmiarach i w związku z czym potrzebą analizy projektu z przedmiarami, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.09.2021 r

Odp. Zmawiający odrębnym pismem dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.09.2021 r.

2. W przedmiarach brakuje pozycji dotyczącej licowania ścian w pomieszczeniu 0.19 oraz 0.20, jest to około 107 m2. Zgodnie z opisem projektu ściany tych pomieszczeń należy obłożyć płytkami gresowymi do pełnej wysokości

Odp.: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać na podstawie całości przekazanej dokumentacji, zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako materiały pomocnicze.

3. W przedmiarach brakuje pozycji dotyczących układania cokołów ceramicznych np. wiatrołap, korytarz. 

Odp.: Zamawiający informuje, iż wyceny należy dokonać na podstawie całości przekazanej dokumentacji, zgodnie z zapisami SWZ przedmiary zostały załączone jako materiały pomocnicze.

4. Czy należy uwzględnić cokoły w pomieszczeniach 0.03, 0.04, 0.05? Jeżeli tak, proszę opisać z jakiego materiału.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż posadzki w pomieszczeniach 0.03, 0.04, 0.05 należy wykonać zgodnie z opisem do projektu wykonawczego Magazynu Centralnego Archiwum, punktem 18.2.16 Posadzki: „pomieszczenia biurowe – wykładzina PCV obiektowa, cokól wys.10cm – stal nierdzewna Szczotkowana”. Pomieszczenia 0.03, 0.04, 0.05 to pomieszczenia biurowe, więc cokół należy wykonać zgodnie z przywołanym opisem.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]