[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-07
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (17)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. W przedmiarze dotyczącym instalacji zewnętrznych jest pozycja dotycząca 34 – Separator koalescencyjny 1,5 dm3/s. W opisie technicznym, na rzutach i przekrojach brak jest separatora. Proszę o potwierdzenie konieczności wyceny separatora, bądź usunięcie go z przedmiarów. 
Odp.: Zgodnie z dokumentacją należy w cenie oferty ująć separator, jednocześnie Zamawiający wyjaśnia iż separator ten znajduje się na rysunkach; tak rzutach jak i sytuacji, np. rysunek WK01 w branży wod.kan. instalacje wewnętrzne projektu wykonawczego Magazynu Centralnego Archiwum.

2. W przedmiarze dotyczącym instalacji zewnętrznych dotyczącym instalacji c.o. ilość rurociągów preizolowanych wraz z pracami towarzyszącymi jest zaniżona dwukrotnie. Prosimy o poprawę przedmiarów. 

Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy. W wycenie należy uwzględnić całość dokumentacji z zastrzeżeniami wskazanymi w SWZ.

3. Czy w zakresie Wykonawcy jest wycinka drzew i karczowanie pni, które występują w przedmiarze dotyczącym zbiorników – dział nr 3  „zieleń” ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

4. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie trawników – które występują w przedmiarze dotyczącym zbiorników – dział nr 3  „zieleń” ?
Odp.: Zamawiający potwierdza.

5. Czy w zakresie Wykonawcy jest sadzenie drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja – które występują w przedmiarze dotyczącym zbiorników – dział nr 3  „zieleń” ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

6. Czy do wykonania warstwy pod trawnik, minimum 20cm można wykorzystać ziemię urodzajną z robót ziemnych?

Odp.: Odpowiedniość gleby pochodzącej z urobku do zastosowania jako warstwa nawierzchniowa zostanie oceniona na etapie realizacji. 

7. Narzut kamienny o gr. 20cm, który wg projektu ma być zalany zaprawą cementową wodoodporną, dotyczy tylko skarp czy skarp i  dna zbiornika?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż należy uwzględnić pokrycie narzutem kamiennym dna i ścian zbiornika i powierzchni 1m wokół zbiornika z zalaniem spoin zaprawą cementową wodoodporną;

8. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej zalania narzutu kamiennego zaprawą wodoodporną.

Odp.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SWZ przedmiar został zamieszczony jako materiał pomocniczy. W wycenie należy uwzględnić całość dokumentacji z zastrzeżeniami wskazanymi w SWZ.

9. Prosimy o informację jaką grubość ma mieć membrana PE HD dla zbiorników?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż membrana PE HD dla zbiornika powinna mieć grubość min. 2.0mm.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]