[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-07
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (18)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Opis warunków gruntowych dla budynku archiwum mówi o występowaniu warstwy skały twardej w postaci porfiru od poziomu 0,35m p.p.t. przy czym spągu warstwy porfiru nie przewiercono w trakcie badań geotechnicznych. Podobnie dla przewidzianych zbiorników zewnętrznych na poziomie poniżej 1,2 m p.p.t. natrafiono na skałę twardą w postaci porfiru przy czym spągu warstwy porfiru nie przewiercono. Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że dla budowy archiwum wystąpi konieczność kucia warstwy skały o grubości ok. 1m przy uwzględnieniu wszystkich warstw w tym chudego betonu oraz izolacji termicznej. Podobnie dla wykopów pod zbiorniki konieczne będzie wykucie warstwy skały o grubości ok. 1,7m. Ponieważ Zamawiający w udostępnionych przedmiarach nie uwzględnił tego typu prac, które są dużo bardziej czasochłonne, uciążliwe i kosztowne niż wykopy prowadzone w zwykłym gruncie, prosimy o podanie ilości m3 skał które będą konieczne do skucia w trakcie wykonywania robót ziemnych. Ujednolicenie tej wartości pozwoli na rzetelne wyliczenie kosztów wykonania prac przez wszystkich oferentów i zapobiegnie wystąpieniu niedoszacowanych ofert.


Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż z załączonej dokumentacji geologicznej oraz przekrojów wynika, że potrzeba skucia podłoża skalnego może wystąpić w przypadku archiwum w jego północno-zachodnim fragmencie na niewielkiej powierzchni, przy wykonywaniu zbiornika pożarowego oraz prowadzenia instalacji i urządzeń podziemnych.

W cenie oferty należy uwzględnić konieczność rozkucia, wybrania i utylizacji skał:

Dla hali magazynowej przyjąć rozkucie, wybranie, wywóz i utylizację materiału z przestrzeni do 50cm głębokości w osi I na dł. 13 m szer. ok. 2.0m i w osi A na dł. ok.18m i szer.2.4m. Pozostałe budynki są posadowione powyżej poziomu skały.

Dla wykonania zbiornika przeciwpożarowego i zbiornika retencyjnego należy przyjąć rozkucie, wybranie, wywóz i utylizację materiału skał z powierzchni 350 m2 i głębokości średnio 85 cm.

Ponadto w cenie oferty należy uwzględnić wykucie bruzd pod poszczególne instalacje i zbiorniki podziemne retencyjne zgodnie z projektami branżowymi. 

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]