
Kraków dnia: 2021-09-07
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ I
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawę biodrukarki dla WIMiC - KC-zp.272-345/21” – znak sprawy KC-zp.272-345/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające jedną długość fali do sterylizacji, bez możliwości jej zmiany?
Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje następującej zmiany zapisów SWZ:
Z zapisu:

Moduł UV-Vis, umożliwiający automatyczną sterylizację szalek Petriego, płytek hodowlanych oraz całego obszaru roboczego, a także sieciowanie polimerów. Zmienne długości fali do sterylizacji

An UV-Vis module that enables automatic
disinfection of the Petri dishes, well-plates or the entire print bed before starting the actual printing process. Changeable sterilization wavelengths 

Na zapis:


	Moduł UV-Vis, umożliwiający automatyczną sterylizację szalek Petriego, płytek hodowlanych oraz całego obszaru roboczego, a także sieciowanie polimerów.
	An UV-Vis module that enables automatic
disinfection of the Petri dishes, well-plates or the entire print bed before starting the actual printing process. 


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


