[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2021-09-08
KC-zp.272-438/21
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (21)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Budowa Magazynu Centralnego Archiwum  AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21” – znak sprawy KC-zp.275-438/21.
Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. W opisie do projektu podano „Rynny dachowe i rury spustowe oraz obróbki blacharskie: systemowe, blacha stalowa ocynkowana i malowana gr.0,7mm, ogrzewane”. Jednakże na elewacjach podano rynny, rury spustowe oraz obróbki jako aluminiowe. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć rynny, rury spustowe i obróbki z blachy stalowej ocynkowanej czy z blachy aluminiowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.     

Odp.: Zmawiający wyjaśnia, iż należy w cenie oferty należy ująć rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie ze stali ocynk. malowanej.

2. W opisie do projektu wykonawczego architektury podano obudowę szachtu w klasie EI120S, na rzucie antresoli podano EI240S, natomiast na przekroju A-A podana obudowa szachtu ma klasę REI240. Proszę o wyjaśnienie w której klasie ma być podany szacht wentylacyjny. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż szacht powinien być w klasie odporności pożarowej EI240S.

3. W opisie do projektu wykonawczego architektury podano „Szpalety okien należy wykończyć blachą stalową powlekaną malowaną w kolorze RAL9006”. Jednakże na projekcie elewacji podano je jako aluminiowe. Proszę o wyjaśnienie czy szpalety wokół okien należy wykonać z blachy stalowej czy aluminiowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż szpalety wokół okien należy wykonać z blachy stalowej powlekanej.
4. Proszę o wyjaśnienie czy szpalety wokół drzwi zewnętrznych należy wykonać. Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie czy mają być wykonane z blachy stalowej czy aluminiowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż szpalety wokół drzwi zewnętrznych w ścianach o okładzinie kamiennej należy wykonać  z blachy stalowej powlekanej (podobnie jak szpalety okienne), w pozostałych ścianach  tynkowane jak ściany w których się znajdują.
5. W opisie do projektu wykonawczego architektury podano iż parapety należy wykonać z blachy stalowej. Proszę o wyjaśnienie czy podany parapet zewnętrzny należy wykonać jako stalowy według opisu czy aluminiowy. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania. 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, malowanej w kolorze ślusarki okiennej.
1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]