Opis prac budowlanych

Wykonanie robót sanitarnych w wybranych obiektach PRz w zakresie: wykonania pionu wywiewnego z autoklawu w pom. C-3 w bud. „C”, przeniesienia zaworu głównego instalacji wodnej w bud. „G” oraz wykonania odciągu spawalniczego w budynku „P”.

Lokalizacja budynków:

- Bud C i G rejon ul. W. Pola 2 Rzeszów

- Bud. P ul. Poznańska 2B Rzeszów.

Zakres robót:

 Pomieszczenie C-3: Demontaż czerpni ściennej oraz wykonanie po elewacji pionu wywiewnego z autoklawu.

   Budynek „G”: przeniesienie zaworu głównego instalacji wodnej.

   Budynek „P”: dostawa wraz z montażem i uruchomieniem  mobilnego zestawu odciągu spalin o parametrach wg opisu w załączonych przedmiarach.