Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

MODYFIKACJA Z DNIA 13.09.2021 r.

Zadanie nr 4 - Monitor operacyjny FULL HD kompatybilny z kolumną laparoskopową firmy Storz

| L.p. | Nazwa towaru – asortyment | j.m. | Ilość | Wartość netto | Stawka podatku VAT ( % ) | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor operacyjny FULL HD kompatybilny z kolumną laparoskopową firmy Storz | szt. | 2 |  |  |  |  |

- TABELA WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry techniczne |  | Parametry wymagane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu minimum 26" | TAK 26” Powyżej 26” (wpisać odpowiednio) |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora minimum 1920 x 1080 pikseli | TAK 1920 x 1080 pikseli Powyżej 1920 x 1080 pikseli (wpisać odpowiednio) |  |  |
|  | Cyfrowe wejścia video minimum 2 x DVI-D, 1 x 3G-SDI | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran o powierzchni łatwej do mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Mocowanie VESA 100 w warunkach sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Serwis dostępny w ciągu 24h, urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym | TAK |  |  |
|  | Przeglądy okresowe i na koniec gwarancji | TAK |  |  |
|  | Pierwsze uruchomienie | TAK |  |  |
|  | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami | TAK |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |  |
|  | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczane wraz z urządzeniem | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej | TAK |  |  |
|  | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  |  |

- Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów – OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

- Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych – OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta dołączonymi 
do oferty   przetargowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych 	parametrów.

WYKONAWCA									ZAMAWIAJĄCY