Kraków dnia: 2021-09-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-459/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawa pieca łukowego z układem zasilającym i systemem próżniowym oraz z zimnym tyglem do topienia i odlewania próbek w kształcie pręta - KC-zp.272-459/21” – znak sprawy KC-zp.272-459/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy wymagana jest dostawa systemu wysokiej próżni? Pytanie nr 2 Czy dopuszcza się urządzenie bez panelu sterującego umożliwiającego obsługę pieca z użyciem komory rękawicowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 Dostawa systemu wysokiej próżni nie jest wymagana pod warunkiem, że oferowane urządzenie jest wyposażone w system wytwarzania próżni wstępnej (na poziomie 6 x 10-3 mbar), wystarczającej do prawidłowego funkcjonowania pieca.

Ad.2

Tak, urządzenie bez panelu sterowania umożliwiającego pracę w komorze rękawicowej jest dopuszczalne.