## zad.1
Zadanie 1 : Soczewki wewnątrzgałkowe
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Trójogniskowa. Przednia powierzchnia optyki dyfrakcyjna (centralna część podzielona na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal) Addycja do bliży: +3.25D, addycja do odległości pośredniej: +2.17D. Średnica optyki: 6,0 mm. Długość całkowita: 13,0 mm. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 6.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D) i od +31.0 do +34.0 dioptrii (co 1.0D). Stopień uwodnienia: 0,3%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. | szt | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła o wydłużonej głębi ostrości przy zastosowaniu technologii kształtowania czoła fali. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Średnica optyki: 6,0 mm. Długość całkowita: 13,0 mm. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 10.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D). Stopień uwodnienia: 0,3%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. | szt | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Trójogniskowa. Przednia powierzchnia optyki dyfrakcyjna (centralna część podzielona na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal) Addycja do bliży: +3.25D, addycja do odległości pośredniej: +2.17D.Cylinder umieszczony na tylnej powierzchni soczewki. Średnica optyki: 6,0 mm. Długość całkowita: 13,0 mm. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 6.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D), od +31.0 do +34.0 dioptrii (co 1.0D). Stopień uwodnienia: 0,3%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. Moc cylindra 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3.75D. | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa,asferyczna, dwuwypukła o wydłużonej głębi ostrości przy zastosowaniu technologii kształtowania czoła fali. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki.Cylinder umieszczony w tylnej powierzchni soczewki. Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm. Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych: zmodyfikowane L. Ukątowanie części haptycznych/angulacja: 0°. Dioptraż: od + 10.0 do +30.0 dioptrii (co 0.5D). Stopień uwodnienia: 0,3%. Współczynnik refrakcji: 1,55. Wartość asferyczności soczewki: -0,2 μm na przedniej powierzchni optyki. Moc cylindra 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3.75D. | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dzierżawa aparatu: Biometru optycznego | m-c | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
Do pozycji 1-4 zamawiajacy wymaga dostarczenia 3kpl. Implantacyjnych (iniector + penseta)

## Grupa 4a (hidden)
CZĘŚĆ V - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Grupa 4a
UWAGA!
1. Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezenyowania firmy.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą danego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
|  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: