Kraków dnia: 2021-09-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp. 272-452/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostawę gęstościomierza laboratoryjnego - KC-zp. 272-452/21” – znak sprawy KC-zp. 272-452/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W punkcie 8 Zamawiający opisał wymóg dostarczenia wzorców gęstości: „8. W zestawie wzorce gęstości." Proszę o informację czy Zamawiający wymaga wzorców produkowanych przez Główny Urząd Miar lub Okręgowy Urząd Miar w opakowaniach po 10 ml? Ile wzorców ma zostać dostarczonych - Zamawiający nie podał ilości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dwóch wzorców gęstości po 10 ml każdy. Wzorce skalibrowane zgodnie z normą ISO 17025 lub równoważną.