Kraków dnia: 2021-09-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-441/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę aparatury laboratoryjnej dla WGGiOŚ” – znak sprawy KC-zp.272-441/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z zamówienia poz. 2 wytrząsarka? W oparciu o informacje uzyskane od Producenta produkcja opisanej wytrząsarki została wstrzymana i nie wiadomo kiedy zostanie wznowiona.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający po przeanalizowaniu tematu zawartego w zapytaniu zmienia wymagania w zakresie będącej przedmiotem zamówienia w poz. Nr 2 OPZ wytrząsarki.

– przed zmianą:

2. Wytrząsarka

Służąca do intensywnego mieszania cieczy w probówkach i niewielkich pojemnikach. Możliwość pracy w trybie ciągłym lub też załączania się pod wpływem chwilowego nacisku na głowicę. Powinna być wyposażona w przyssiewające do powierzchni stołu, gumowe nóżki.

Zakres obrotów [1/min]: 0 – 2850

Temperatura pracy [°C]: +4 do +65

Regulacja obrotów: płynna

Zakres częstotliwości drgań [Hz]: 0 – 48

Szerokość x głębokość x wysokość [mm]: max. 140 x 160 x 130

Zasilanie [V]/[Hz]: 230/50

Masa [kg]: do 2,2

Dodatkowo:

- Głowica do probówek 8x15ml i 8x12/13mm średnicy SO200-23

- Głowica do probówek 6x50ml SO200-24

Powyższe parametry spełnia m.in.

VORTEX SO-200-230V-EU

– po zmianie:

2. Wytrząsarka

Mini wytrząsarka o regulowanej prędkości do zastosowań laboratoryjnych. Konieczna stabilność zdefiniowanej prędkość w celu zapewnienia silnego i jednostajnego mieszania. Wyświetlacz zegarowy powinien wyświetlać czas, który upłynął, a po zaprogramowaniu przez użytkownika na określony czas powinno nastąpić wyłączenie urządzenia, kiedy czas się skończy. Wytrząsarka powinna pracować w dwóch trybach pracy: tryb ciągły przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu lub tryb dotykowy, który uruchamia wstrząsanie po naciśnięciu górnej nakładki.

Sterowanie: automatyczny przełącznik Auto/Standby/On,

Wyświetlacz LED: pokazywanie prędkości i czasu,

Przyciski: góra/dół do sterowania,

Zakres nastawy czasu pracy: od 1 sek do 160 godzin,

Orbita: do 4,9 mm,

Zakres prędkości: od 300 do 2500 obr./min,

Tryb pracy: - praca przerywana

Wymiary ogólne (dł.xszer.xwys.): max. 21,1 × 12,2 × 16,5cm

W składzie zestawu powinno się znajdować:

Nakładka podstawowa,

Nakładka 7,6 cm,

Gumowe wieko nakładki 7,6 cm,

Odłączany kabel zasilający z wtyczką.

Powyższe parametry spełnia m.in.

Wytrząsarka typu Vortex Mini o regulowanej prędkości OHAUS VXMNDG

Treść niniejszego pisma staje się integralna części SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.