Poznań dnia: 2021-09-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - 5 zadań” – znak sprawy SZW/DZP/57/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza ofertowego (załacznik nr 1 do SWZ/załącznik 
nr 1 do umowy), Formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 
do umowy) oraz Projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ):

Pytanie nr 1 Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Zadanie 4 – aparaty RTG Prosimy o wydzielenie poz. 1: Axiom Iconos MD, poz. 4 Mobilett Mira Max, poz. 5 Multix Top AS SS, poz. 7 Polymobil Plus oraz poz. 8 Siremobil L do oddzielnego pakietu. Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis producenta. Nadto może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty) w zakresie obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów rtg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 Pytanie dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Wzór umowy, §2, ust 1, pkt 7 Z uwagi na to, że do wykonania pełnych procedur przeglądowych/serwisowych wymaga się użycia kodów serwisowych dedykowanych do konkretnego aparatu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania dla aparatów rtg, dla których użycie kodów serwisowych jest niezbędne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania dla aparatów rtg, dla których użycie kodów serwisowych jest niezbędne. Pytanie nr 3 Pytanie dot. SWZ, część 4, pkt 4.2, Zadanie 4 – aparaty RTG oraz Załącznik nr 1 Formularz oferty Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający pod pojęciem „certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia (tu: w szczególności uprawnienia do podpisywania/zatwierdzenia testów prądowych)” rozumie certyfikat wystawiony przez producenta przedmiotowych aparatów lub autoryzowany przez niego podmiot oraz świadectwo kwalifikacyjne SEP. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Istota zapytania / wniosku dotyczy Zadania nr 4 Zapis Państwa SWZ w pkt 22 – „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” – Kryterium „K4 – Autoryzacja producenta do serwisowania sprzętu – 10%” - niesłusznie premiuje wyłącznie autoryzowany podmiot podczas gdy w przedmiotowej branży istnieją firmy wykonujące serwis aparatury do diagnostyki obrazowej zgodnie ze standardami jakościowymi producenta i podmiotów przez niego autoryzowanych. Potwierdzeniem przedmiotowych standardów jakościowych jest wdrożony System Zarządzania Jakością Wyrobów Medycznych ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Wdrożenie i certyfikowanie wskazanego systemu zarządzania jakością stanowi potwierdzenie stosowania tych samych standardów co producent wyrobów medycznych, obejmuje m.in. posiadanie aktualnych i ważnych instrukcji serwisowych oraz wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z wytycznymi producenta. Standardy te podlegają regularnym audytom przeprowadzanym przez certyfikowane jednostki akredytujące. Zatem, działając na zasadzie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019, poz. 2019) cyt.: „Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność”, wnosimy o uznanie za równoważny do certyfikatu autoryzacji producenta posiadanego przez Wykonawców certyfikatu potwierdzającego wdrożony System Zarządzania Jakością Wyrobów Medycznych ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Mając powyższe na uwadze, wnosimy o dokonanie stosownej zmiany zapisów SWZ, zgodnie z przedstawioną argumentacją. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 2021/BZP 00181072/01 z dnia 15.09.2021 r. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego oraz formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 20.09.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 20.09.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki